МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,

ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

ОДОБРЯВАМ:

Иван Марков

Главен секретар на Министертвото на транспорта,

информационните технологии и съобщенията

документация

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА

ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

___________________________________________________________________________

ДОСТАВКА НА ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА ДИРЕКЦИЯ  „КООРДИНАЦИЯ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ” – УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ“ СЪС СЛЕДНИТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на сървърна система, дискови масиви за съхраняване на данни, комутатори от висок клас; закупуване на съответния брой софтуерни лицензи за базов и приложен софтуер, виртуализационна среда, архивиране и съхраняване на данните.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: Доставка и инсталиране на компютърни конфигурации.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: Доставка и инсталиране на мултифункционални устройства (принтер, скенер, копир).

_________________________________________________________________________

2015 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

|  | РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА |
| --- | --- |
|  | ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА |
| І. | ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА |
| II. | ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ |
| ІІI. | УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И УСЛОВИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ |
| ІV. | ПОДГОТОВКА ЗА УЧАСТИЕ |
| V. | ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОФЕРТИТЕ |
| VI. | ОФОРМЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ |
| VІI. | РАЗЯСНЕНИЯ И СРЕДСТВА ЗА КОМУНИКАЦИЯ |
| VІII. | ГАРАНЦИИ |
| IX. | ОТВАРЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ |
| Х. | СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА |
| ХI. | ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРОКОВЕТЕ |
| ХІI. | МЕТОДИКИ ЗА ОЦЕНКA НА ОФЕРТИТЕ |
| ХІII. | ПРИЛОЖЕНИЯ |
|  | Приложение № 1 – Оферта на участник в процедурата/Приложение № 1а – Оферта на участник в процедурата - обединение, което не е юридическо лице |
|  | Приложение № 2 – Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Допълнение съгласно Решение за промяна) Приложение № 2а – Декларация по чл. 16г, ал. 5, т. 2 от ЗОП (декларация от лица, че са вписани в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава - членка на Европейския съюз) |
|  | Приложение № 3 – Списък на доставки, сходни с предмета на поръчката, извършени през последните три години , считано от датата на подаване на офертата |
|  | Приложение № 4 – Декларация от участника за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители. Приложение № 5 – Декларация за свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП Приложение № 6 – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител |
|  | Приложение № 7а, 7б, 7в – Техническа оферта на участника |
|  | Приложение № 8а, 8б, 8в – Ценова оферта на участника |
| Приложение № 9а, 9б, 9в – Проект на Договор за обществена поръчка |

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС), гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 9, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на техника за нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти“ – Управляващ орган на Оперативна програма „Транспорт” със следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на сървърна система, дискови масиви за съхраняване на данни, комутатори от висок клас; закупуване на съответния брой софтуерни лицензи за базов и приложен софтуер, виртуализационна среда, архивиране и съхраняване на данните.

Обособена позиция 2: Доставка и инсталиране на компютърни конфигурации.

Обособена позиция 3: Доставка и инсталиране на мултифункционални устройства (принтер, скенер, копир).

Настоящата документация е изготвена с цел да Ви помогне да се запознаете с условията и да подготвите своите оферти за участие в процедурата, съобразно Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, представени в документацията.

Документацията за участие е публикувана в профила на купувача https://www.mtitc.government.bg/page.php?category=503 в първия работен ден, следващ деня на публикуването на обявлението за обществената поръчка.

Пълен и безплатен достъп до документацията за участие е предоставен и на интернет адрес www.optransport.bg, рубрика „Обществени поръчки”.

Документацията за участие може да се получи и на място в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 9 или всяко лице може да поиска документацията да му бъде предоставена от Възложителя. В този случай Възложителят изпраща документацията за сметка на лицето. Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 9.00 до 17.30 ч. в срока, посочен в обявлението, публикувано в Регистъра на обществените поръчки.

Офертите се подават в деловодството на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 9. Датата на изпращане на обявлението е посочена в самото обявление.

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране.

Комисията ще започне своята работа на първия работен ден след изтичане на срока за подаване на оферти, в 14:00 часа в сградата на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 9. Всеки участник ще бъде уведомен писмено за резултатите от оценяването на представената от него оферта.

За информация и въпроси може да се обръщате към г-н Григор Джамбазов – тел: + 359 2 9409 594 и г-жа Росица Япракова – тел: + 359 2 9409 595, отдел „Изпълнение и координация”, дирекция „Координация на програми и проекти”, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ул, „Дякон Игнатий” № 9.

- ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА

1. Предмет

„Доставка на техника за нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти“ – Управляващ орган на Оперативна програма „Транспорт” със следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация  на сървърна система, дискови масиви за съхраняване на данни, комутатори от висок клас; закупуване на съответния брой софтуерни лицензи за базов и приложен софтуер, виртуализационна среда, архивиране и съхраняване на данните.

Обособена позиция 2: Доставка и инсталиране на компютърни конфигурации.

Обособена позиция 3: Доставка и инсталиране на мултифункционални устройства (принтер, скенер, копир).

Предметът на поръчката следва да бъде изпълнен така, както е посочено в Техническата спецификация за съответната обособена позиция. За изпълнението на предмета на поръчката, Възложителят или съответно оправомощено от него лице (или лица) предоставя необходимата информация на определения Изпълнител по начините, условията и сроковете, посочени в съответната Техническа спецификация.

2. Обект

Обект на настоящата поръчка е „Доставка” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

3. Обхват

Обособена позиция 1: Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация  на сървърна система, дискови масиви за съхраняване на данни, комутатори от висок клас; закупуване на съответния брой софтуерни лицензи за базов и приложен софтуер, виртуализационна среда, архивиране и съхраняване на данните.

За нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти” е необходимо да се реализира съвременно решение в съответствие с приложената техническа спецификация, с което ще се постигне:

- Достатъчно голямо дисково пространство (памет) на сървъра;

- Пълноценен бекъп на данните в Центъра за съхранение и възстановяване на данни при авария в МТИТС;

- Ефективна реализация на огледално копие на Интернет сайта на Оперативна програма „Транспорт“;

- Възможност, според изискванията на ЕС, електронните копия на всички документи за периода да се съхраняват няколко години след приключването му.

- Архитектурен и структурен модел на проекта, удовлетворяващи потребностите на дирекцията в дългосрочен аспект;

- Доставка на техника от висок клас (сървърни системи, дискови масиви за съхранение на данни и комутатори), която да позволи в перспектива развитието на дейността;

- Създаване на виртуална инфраструктурна среда, базирана на доставената техника чрез лицензи за базов софтуер, които са независими в бъдеще от досега доставените устройства и позволяващи (лицензите) разширение и преносимост и върху други хардуерни платформи;

- Възможност за гъвкаво пренастройване и балансиране ресурсите на системата;

- Възможност за ефикасно и ефективно наблюдение и контрол на ресурсите на системата;

- Възможност за резервация на информацията и предпазването й от евентуално загубване чрез механизмите на архивиране/възстановяване, като архивните масиви се съхраняват в друга сграда;

- Възможност за лесно и безпроблемно развитие, усъвършенстване и разширяване на инфраструктурната среда, вкл. виртуалната такава, при запазване на вече направените инвестиции;

- Възможност за пълна съвместимост с информационната и инфраструктурната среда на МТИТС;

- Възможност за опериране и съхраняване на данни (текстови файлове, таблици, снимки с висока резолюция, филмов материал, клипове и т. н.) за петнадесет годишен период;

- Възможност за осъществяване на интензивна и обемна комуникация със съответните функционални структури на ЕС при стриктно и сигурно разпределение на информационните потоци по предназначение и потребители;

- Съответствие с изискванията за надеждност и сигурност на средата;

Обособена позиция 2: Доставка и инсталиране на компютърни конфигурации.

За обезпечаване на работния процес в дирекция „Координация на програми и проекти” е необходимо да бъде направена доставка на 15 бр. компютърни конфигурации с минимални параметри: процесор – 4 ядра; RAM – 8 GB; HDD –  1000 Gb; NIC – 1000 Mbps; корпус – Small form factor; монитор – 20-24 инча.

(Допълнение съгласно Решение за промянa) Важно: Обособена позиция № 2 е запазена за участие за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, които са вписани в регистъра на Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава - членка на Европейския съюз, съгласно чл. 16г. от ЗОП, или  обединения, в които участват само такива лица.

Обособена позиция 3: Доставка и инсталиране на мултифункционални устройства (принтер, скенер, копир).

За обезпечаване на работния процес в дирекция „Координация на програми и проекти” е необходимо да бъде направена доставка и инсталиране на 4 бр. мултифункционални устройства, със минимални параметри: печат тип – Лазерни или LED; Формати – А4 и по-малки (А5, В5, А6); Скорост на печат – 25 страници А 4 в мин; разделителна способност при печат – 600 х 600 точки на инч (dpi); Скенер – Цветен режим поне 24 bit/24 bit (вход/изход); Факс – Скорост мин. 33,6 kbps (до 3 сек./стр.); Поддържани видове медия – Хартия 60-160 g/m2, пликове, етикети, прозрачно фолио; Интерфейси – Fast Ethernet , USB

Изпълнителят/ите трябва да извърши/ат комплексна доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация  на сървърно, комуникационно, компютърно оборудване и периферни устройства, в зависимост от обособената позиция, за която съответният изпълнител е подал оферта. Изпълнителят по обособена позиция № 1 трябва да извърши обучение на двама служители на Възложителя за запознаване и експлоатация на доставеното комуникационно и сървърно оборудване. Изпълнителят/лите на трите обособени позиции трябва да организира/т гаранционното обслужване на доставената техника в съответствие с определените в настоящата документация изисквания.

4. Вид на процедурата

Открита процедура по чл. 16, ал. 4 от ЗОП.

5. Срок и място на изпълнение

Срокът за доставка на оборудването по обособена позиция № 1 трябва да бъде не повече от 60 (шестдесет) дни от датата на подписване на договора.

Срокът за монтаж, инсталиране, конфигуриране и пускане в експлоатация на оборудването по обособена позиция № 1 трябва да бъде не повече от 40 (четиридесет) дни от приключване на доставката.

Срокът за доставка на техниката по обособена позиция № 2 трябва да бъде не повече от 30 дни от датата на подписване на договора.

Срокът за доставка на техниката по обособена позиция № 3 трябва да бъде не повече от 30 дни от датата на подписване на договора.

Мястото на изпълнение на доставките е Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на адрес: 1000, гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 9-11.

6. Финансиране

Поръчката ще се финансира със средства от приоритетна ос „Техническа помощ” на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. – Проект BG161РО004-5.0.01-0035.

7. Цена и начин на плащане

Прогнозната стойност на поръчката съвпада с максималния ресурс на Възложителя по отделните обособени позиции и не бива да надвишава следните стойности:

По обособена позиция № 1: 600 000 лв. без ДДС.

В стойността на поръчката са включени и всички необходими лицензи, както и цялостния софтуер за извършване на дейностите, свързани с инсталацията, пускането в експлоатация на оборудването и гаранционното обслужване.

След доставката на оборудването се подписва приемо-предавателен протокол между Възложителя и Изпълнителя.

След монтажа, инсталирането, конфигурирането и пускането в експлоатация на оборудването се подписва окончателен приемо-предавателен протокол между Възложителя и Изпълнителя.

Плащането се извършва в срок до 30 (тридесет) дни, след подписване на окончателния приемо-предавателен протокол, и представяне на оригинална данъчна фактура.

По обособена позиция № 2: 20 000 лв. без ДДС.

Цените на предлаганите компютърни конфигурации следва да бъдат в лева, без ДДС. Участникът е длъжен да предложи единична цена за компютърна конфигурация и обща цена за 15 бр. компютърни конфигурации.

Плащането се извършва в срок до 30 (тридесет) дни след доставка в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, подписване на окончателен приемо-предавателен протокол и представяне на оригинална фактура.

По обособена позиция № 3: 2500 лв. без ДДС.

Цените на предлаганите мултифункционални устройства следва да бъдат в лева, без ДДС. В стойността да бъдат включени и по един допълнителен комплект консумативи за всяко мултифункционално устройство (извън стартовия комплект). Участникът е длъжен да предложи единична цена за мултифункционалното устройство, включваща цената на допълнителния комплект консумативи и обща цена за 4 бр. мултифункционални устройства.

Плащането се извършва в срок до 30 (тридесет) дни след доставка в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, подписване на окончателен приемо-предавателен протокол и представяне на оригинална фактура.

Участник, който предложи цена за изпълнение на съответна обособена позиция, която надвишава горепосочения финансов ресурс на Възложителя, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

- ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

II.1. Обособена позиция 1 „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на сървърна система, дискови масиви за съхраняване на данни, комутатори от висок клас; закупуване на съответния брой софтуерни лицензи за базов и приложен софтуер, виртуализационна среда, архивиране и съхраняване на данните”.

Диаграма за изграждане на проекта (фиг. 1):

Техническото решение включва закупуването на следното оборудване

(Таблица № 1):

| Описание | Количество | Местонахождение |
| --- | --- | --- |
| Сървър за виртуализация | 2 | МТИТС |
| Мрежови комутатори | 2 | МТИТС |
| Дисков масив | 1 | МТИТС |
| Дисков масив | 1 | Резервен център |
| Софтуер за виртуализация | 1 | МТИТС |
| Софтуер за създаване на резервни копия на данни и архивиране | 1 | Резервен център |
| Непрекъсваемо токозахранващо устройство | 2 | МТИТС |
| Непрекъсваемо токозахранващо устройство | 1 | Резервен център |
| Мрежов контролер за разширение на съществуващ сървър | 1 | Резервен център |
| Контролер за връзка с дисков масив за монтаж в съществуващ сървър | 1 | Резервен център |
| Сървърен шкаф | 1 | МТИТС |

1. Общи технически изисквания:

Предлаганото компютърното оборудване трябва да бъде:

- Ново, неупотребявано, с оригинални компоненти от производителя и с посочени продуктови номера;

- Да има съвместимост със съществуващото мрежово оборудване в МТИТС – Layer 2 и Layer 3 CISCO етажни комутатори от висок клас. Доставените мрежови устройства трябва да са с висока степен на съвместимост и да представляват цялостно решение;

- Да предлага висока надеждност и възможност за надграждане;

- Да бъде с гарантирана възможност за доставка на резервни части от производителя за период от минимум 2 (две) години след изтичане на гаранционния срок (участникът посочва линк към сайта на производителя, където се намира съответната информация);

- В техническото предложение трябва да има подробно описание на решението с конкретните продукти и взаимодействието между тях;

- Всички изделия да бъдат придружени от носител с драйвери за всички компоненти за операционна система MS Windows Server 2008 R2, 2012 R2;

- Сървърите да бъдат заводски комплектувани за монтаж в 19” RACK, с необходимите водачи за кабели – захранващи, мрежови и пр.;

- Сървърите да имат интерфейс за предоставяне на информация за конфигурацията на хардуера, състоянието на компонентите (CPU, memory, storage controller, NIC, cooling), с възможност за известяване на администраторите по e-mail при възникване на проблеми по хардуера;

- Доставката на сървърите да включва софтуер за първоначална инсталация, RAID конфигуриране, наблюдение на производителността, консумираната мощност, откриване на предстоящи дефекти, отдалечено управление, отдалечено обновяване на BIOS firmware, драйвери и онлайн диагностика;

- Монтажът, инсталацията, конфигурирането и пускането в експлоатация се извършва от Изпълнителя на адрес, посочен от Възложителя в гр. София;

- При подписване на приемо-предавателен протокол за пускане в експлоатация на оборудването да се предоставят резултати от тестове за доказване на работоспособността при отпадане на компонент от изградената среда;

- След приключване на монтажа, инсталацията, конфигурирането и пускането в експлоатация Изпълнителят запознава служители от персонала на Възложителя с функционирането на конфигурираната среда с цел подготвянето им за работа и поддръжка на изградената виртуална среда;

- Гаранционният срок на оборудването трябва да е минимум 3 (три) години за хардуера и с включена 3 годишна поддръжка за софтуера от датата на  подписване на приемо-предавателния протокол за доставка;

- Техническа поддръжка за софтуера трябва да включва най-малко:

- доставяне, инсталиране и пускане в експлоатация на най-новите актуализирани версии на продуктите в 10 (десет) дневен срок след пускането на новата версия в Република България, на адрес в гр. София, посочен от Възложителя, без допълнително заплащане;

- техническа помощ при aктуализациите на продуктите;

- помощ на български език по телефон / email или на място за всякакъв вид проблеми, свързани със закупения софтуер.

- Гаранционното обслужване следва да включва труд, материални и транспортни разходи;

- Гаранционното обслужване се извършва на място при Възложителя, от понеделник до петък, от 9:00 до 17:30, като се предоставят модули за подмяна преди ремонта на дефектиралите от производителя (Advanced FRU replacement). Изпълнителят трябва да осигури център за приемане на заявки за проблеми чрез електронната поща, факс и телефон;

- Време за реакция на място след подаване на сигнал за повредена техника – максимум 4 часа, в рамките на работния ден; ако сигналът е подаден след 13:00 часа – до 10:00 часа на следващия работен ден; време за отстраняване на повредата – максимум 24 часа след реакция. В случай, че повредата не може да се отстрани в този срок, Изпълнителят осигурява равностойна оборотна техника за времето на ремонта.

## 2. Услуги по виртуализационната среда:

2.1. При  създаването на виртуализационната среда е необходимо да бъдат изградени минимум следните сървъри:

2.1.1. Огледално копие на официалния сайт на ОПТ;

2.1.2. Файлов сървър;

2.1.3. Принт сървър;

2.1.4. Сървър за Архив;

2.1.5. Сървър с Библиотека с лични папки за всеки отделен служител;

2.1.6. Сървър за споделени документи;

2.1.7. Сървър за сканиране.

2.2.  Избраният изпълнител на обществената поръчка, следва да извърши следните дейности по инсталация и конфигурация, ръководейки се от добрите практики в областта и съобразявайки се с изискванията на Възложителя:

2.2.1. Софтуер за виртуализация - конфигуриране на всички необходими за средата функционалности, сред които:

2.2.1.1. автоматично рестартиране на виртуалните машини при отпадане на отделен физически хост;

2.2.1.2. динамичната миграция на дискове на работеща виртуална машина от един дисков масив върху друг;

2.2.1.3. ръчно мигриране на работещи виртуални машини от един на друг физически сървър

2.2.1.4. миграция на всички налични в електронен вид документи, свързани с изпълнението на ОПТ.

2.2.2. Инсталиране и конфигуриране на софтуер за създаване на резервни копия на данни и архивиране; създаване на първоначален архив на данните.

2.2.3. Интегриране на инсталирания съгласно т. 2.2.1 софтуер с настоящата информационна инфраструктура на МТИТС, в това число към съществуващите LAN мрежи, съобразно изискванията на ведомството.

3. Дейности, които трябва да се извършат в:

3.1. Основен Информационен център (ИЦ):

3.1.1. Монтаж на сървърен шкаф

3.1.2. Монтаж на 2 броя UPS;

3.1.3. Монтаж на дисков масив;

3.1.4. Монтаж на 2 броя сървъри за виртуализация;

3.1.5. Монтаж на 2 броя комутатори;

3.1.6. Силово и мрежово опроводяване и етикиране;

3.1.7. Първоначална конфигурация на дисков масив;

3.1.8. Първоначална конфигурация на 2 броя комутатори, конфигурация на Stack, VLANs и Link Aggregations, съгласно добри практики и изискванията на Възложителя;

3.1.9. Първоначална конфигурация на сървъри за виртуализация, инсталиране на софтуер за виртуализация;

3.1.10. Конфигуриране на софтуер за виртуализация съгласно добри практики и изискванията на Възложителя.

3.2. Резервен ИЦ:

3.2.1. Физическа инсталация на контролерите в предоставения от Възложителя сървър, инсталация на драйвери;

3.2.2. Монтаж на 1 брой UPS;

    - Монтаж на дисков масив;

    - Силово и мрежово опроводяване и етикиране;

    - Първоначална конфигурация на дисков масив;

    - Инсталация на Symantec и необходими компоненти и агенти, необходими за Disk2Disk backup, конфигуриране на графици;

    - Първоначално архивиране на виртуалните машини от основния ИЦ и тестване на работоспособността им.

- Детайлна спецификация на изискваното оборудване

(Таблица № 2):

| Описание/изисквания | Брой |
| --- | --- |
| Сървър Изисквания: Сървърът да може да се монтира в 19 инчов рак и да е с размер не по-голям от 2U; Сървърът да има минимум : · 8 слота за твърди дискове · 2 захранвания · USB портове · 2 PCIe слота · VGA конектор · 1 Ethernet мениджмънт порт · 2 1Gbit/s порта · 2 SD Flash слота; · възможност за инсталация на хипервайзора върху флаш памет, разположена в предлагания сървър. Да се достави с не по-малко от 2 бр. процесора със следните параметри: · Тактова честота, не по-малка от 2.5 GHz · Брой на ядрата, не по-малък от 12 бр. · Размер на кеша, не по-малък от 30MB · Производителността спрямо SPEC2006 Result (Peak) поне 62 за SPECint®2006 Result (Peak) поне 1080 за SPECint®_rate2006 Да се достави с капацитет на оперативната памет, не по-малък от 96 GB и да е от тип DDR4-2133 MHz. Да се достави с не по-малко от 2 бр. локални дискове със следните параметри: · Тип на шината за достъп: SAS · Капацитет за съхранение на данни, не по-малък от 300GB · Скорост на ротация, не по-малка от 10K · Да поддържа поне RAID 0, 1 (HW базиран RAID контролер); или минимум 2 броя SD флаш памет с размер поне 16GB за инсталиране на OS или възможност за инсталация на хипервайзора върху флаш памет, разположена в предлагания сървър. Следва Изпълнителят да избере един от посочените варианти, в зависимост от предложения софтуер за виртуализация. Да се достави с мрежов контролер с минимум два: · 10Gb/s интерфейса с поддръжка на FCoE · окомплектован с необходимите интерфейси за връзка на 10Gbit/s на 3 метра разстояние; · да позволява разделяне на минимум 8 виртуални Ethernet и HBA интерфейса общо. Да поддържа следните стандарти: • 10 Gigabit Ethernet • IEEE 802.3ae • IEEE 802.3x • IEEE 802.1q • IEEE 802.1p • IEEE 802.1Qaz • IEEE 802.1Qbb • Jumbo frames up to 9 KB • Fibre Channel Protocol (FCP) • Small Computer System Interface (SCSI)-FCP • FCoE контролер с поддръжка на функционалност за разделяне нa всеки физически порт на минимум 8 виртуални Ethernet и HBA интерфейса общо; Да се достави с отделен Ethernet порт за управление, позволяващ пълно пренасочване на конзолата на сървъра (по TCP/IP), отдалечено спиране/пускане, възможност за използване на отдалечена медия (CD-ROM, DVD) и наблюдение(KVM); Да се достави с резервирани захранващи модули от класа 80 PLUS и вентилатори с възможност за подмяна по време на работа; Хардуерът да се достави с минимум 36 месеца гаранционна поддръжка от производителя със срок на реакция до 4 часа (вж. разд. II.1.1, т.17). | 2 |
| Дисков масив – За основния ИЦ Всеки дисков масив трябва да отговаря на следните минимални технически изисквания: Високонадежден дисков масив, без единична точка на прекъсване, за вграждане в стандартен сървърен шкаф 19"; Архитектура без единична точка на отпадане за гарантиране непрекъсната работа и достъп до данните при отпадане на произволен хардуерен елемент; Да разполага с минимум два резервирани контролера за управление, работещи в режим Active-Active, и да позволява разширение до минимум четири резервирани контролера; Всеки контролер да разполага с минимум 24 GB кеш; Защита на съдържанието на кеш паметта в случай на отпадане на захранването; Да се достави с минимум 2 х 8Gb/s Fibre Channel и 2 x 10Gb/s iSCSI или FCoE хост интерфейса за всеки от контролерите; Да поддържа мин. SAS и SSD дискови устройства; възможност за работа с 3.5" (LFF) и 2.5" (SFF) дискове; Да поддържа и позволява разширение за допълнителни дискови устройства; Интерфейсът между контролерите и дисковите шасита да е на минимум 6GB SAS; Да се достави с: - бързи (мин. 10К/15К rpm) високо надеждни дискове 6Gb/s интерфейс, най-малко 12 на брой, с единичен капацитет не по-малък от 450GB; защитен чрез RAID 5; - дискове с голям капацитет (мин. 7.2К rpm), най-малко 16 на брой, с единичен капацитет не по-малък от 1ТB; защитен чрез RAID 6. Да поддържа нива на защита RAID 1, 5 и 6; Да работи със сървъри с операционни системи Windows Server 2012 /2008 R2, Linux; Да поддържа функционалност за интеграция на предложения софтуер за виртуализация с дисковия масив и предаване на специфични дискови операции към дисковата система; Да разполага със сервизен порт за диагностика; Да се достави със софтуер за: - Управление през уеб или чрез графичен потребителски интерфейс (GUI) и команден ред (CLI); - Отдалечено управление и наблюдение. Да се достави с функционалност за създаване на локални копия от данни тип snapshots и clones, лицензирана за инсталирания капацитет на дисковия масив или с еднократни лицензи за целия дисков масив. Да се достави с функционалност за динамично LUN провизиране (Thin Provisioning) за инсталирания капацитет на дисковия масив или с еднократни лицензи за целия дисков масив, в зависимост от производителя; Да осигурява възможност за надграждане с функционалност за отдалечена репликация, включваща синхронна и асинхронна репликация; Да се достави с функционалност за неавтоматизирана миграция на данни от един към друг тип дискове и/или RAID нива, без прекъсване работата към хостовете. Да поддържа осъществяване на софтуерни ъпдейти online, т.е. без прекъсване на работата; Да осигурява възможност за надграждане на системата с NAS функционалност с поддръжка на протоколи CIFS и/или NFS; Да осигурява възможност за надграждане с функционалност за задаване на Quality of Service за определени LUN; Да осигурява възможност за надграждане с функционалност за автоматично преместване на най-често използваните данни върху по-бързи и производителни дискове, на ниво блок вследствие на зададени политики (sub-LUN Automated Storage Tiering), посредством графичен интерфейс; Да се достави с функционалност за генериране на информация за натоварването и производителността на системата (Performance Reporting); Хардуерът да се достави с минимум 36 месеца гаранционна поддръжка от производителя със срок на реакция до 4 часа (вж. разд. II.1.1, т.17). Софтуерът да се достави с минимум 36 месеца поддръжка от производителя, включваща право на безплатен ъпдейт и ъпгрейд. | 1 |
| Дисков масив: за резервния ИЦ Дисковият масив трябва да отговаря на следните минимални технически изисквания: Високонадежден дисков масив, без единична точка на прекъсване, за вграждане в стандартен сървърен шкаф 19"; Архитектура без единична точка на отпадане за гарантиране непрекъсната работа и достъп до данните при отпадане на произволен хардуерен елемент; Да предоставя възможност за репликация на ниво дисков масив с дисковия масив в основния ИЦ Да разполага с минимум два контролера за управление, работещи в режим Active-Active; Всеки контролер да разполага с минимум 20 GB кеш памет; Да се достави с най-малко 2 х 8Gb/s Fibre Channel и 2 x 10Gb/s iSCSI или FCoE хост интерфейса за всеки от контролерите; Да поддържа мин. SAS/ FC и SSD дискови устройства; възможност за работа с 3.5" (LFF) и 2.5" (SFF) дискове; Да поддържа и позволява разширение за допълнителни дискови устройства; Интерфейсът между контролерите и дисковите шасита да е на минимум 6GB SAS; Да поддържа нива на защита RAID 1, 5 и 6; Да се достави с дискове с голям капацитет (мин. 7.2К rpm), най-малко 18 на брой, с общ капацитет не по-малък от 25 ТB, след прилагане на защита чрез RAID 6; Да работи със сървъри с операционни системи Windows Server 2012 /2008 R2, Linux; Да поддържа функционалност за интеграция на предложения софтуер за виртуализация с дисковия масив и предаване на специфични дискови операции към дисковата система; Да разполага със сервизен порт за диагностика; Да се достави със софтуер за: - Управление през уеб или чрез графичен потребителски интерфейс (GUI) и команден ред (CLI); - Отдалечено управление и наблюдение. Да се достави с функционалност за създаване на локални копия от данни тип snapshots и clones, лицензирана за инсталирания капацитет на дисковия масив или с еднократни лицензи за целия диисков масив, в зависимост от производителя; Да се достави с функционалност за динамично LUN провизиране (Thin Provisioning) Да осигурява възможност за надграждане с функционалност за отдалечена репликация, включваща синхронна и асинхронна репликация; Да се достави с функционалност за неавтоматизирана миграция на данни от един към друг тип дискове и/или RAID нива без прекъсване работата към хостовете; Да поддържа осъществяване на софтуерни ъпдейти online (без прекъсване на работата); Да осигурява възможност за надграждане на системата с NAS функционалност с поддръжка на протоколи CIFS и/или NFS; Да осигурява възможност за надграждане с функционалност за задаване на Quality of Service за определени LUN; Да осигурява възможност за надграждане с функционалност за автоматично преместване на най-често използваните данни върху по-бързи и производителни дискове, на ниво блок на вследствие на зададени политики (sub-LUN Automated Storage Tiering), посредством графичен интерфейс; Да се достави с функционалност за генериране на информация за натоварването и производителността на системата (Performance Reporting); Хардуерът да се достави с минимум 36 месеца гаранционна поддръжка от производителя със срок на реакция до 4 часа (вж. разд. II.1.1, т.17).Софтуерът да се достави с минимум 36 месеца поддръжка от производителя, включваща право на безплатен ъпдейт и ъпгрейд. | 1 |
| Комутатор Изисквания: Комутаторът да е модулен; Комутаторът да бъде предложен със 48 бр. 1/10Gbit/s SFP/SFP+ порта; Комутаторът да може да бъде разширен до поне 96 1/10Gbit/s SFP/SFP+ порта; Комутаторът да бъде доставен с 18 бр. 10Gbit/s SFP+ работещи SM и ММ влакно на разстояние поне 200 метра; Комутаторът да бъде доставен с 2 бр. 10Gbit/s SFP+ работещи SM влакно на разстояние поне 1 км.; Комутаторът да бъде доставен с 4 бр. 10Gbits/s SFP+ Twinax; Кабел с дължина поне 3 метра; Предложените интерфейсните карти да имат поне следната производителност: 720 милиона pps 480Gbit/s за L2 и L3 трафик; Комутаторът да бъде с потенциална максимална производителност от поне 1,44 милиарда pps; Комутаторът да поддържа OSPF и OSPFv3; Комутаторът да поддържа BGP; Комутаторът да поддържа GRE; Комутаторът да може да маршрутизира и на база source IP; Комутаторът да поддържа следните RFC за маршрутизация: RFC 1997, RFC 2385, RFC 2439, RFC 2519, RFC 2545, RFC 2858, RFC 2918, RFC 3065, RFC 3392, RFC 4271, RFC 4273, RFC 4456, RFC 4486, RFC 4724, RFC 4893, RFC 5004, RFC 5668, RFC 2281, RFC 3768, RFC 786, RFC 791, RFC 792, RFC 793, RFC 826, RFC 1027, RFC 1591, RFC 1812, RFC 4022, RFC 4292, RFC 4293, RFC 1981, RFC 2373, RFC 2374, RFC 2460, RFC 2461, RFC 2462, RFC 2463, RFC 2464, RFC 3152, RFC 3162, RFC 3513, RFC 3596, RFC 4193, RFC 2328, RFC 2740, RFC 3623, RFC 3101, RFC 2370, RFC 3137. Комутаторът да поддържа Protocol Independent Multicast (PIM) като включва sparse mode, bidirectional mode и source-specific mode (SSM); Комутаторът да поддържа Multicast Source Discovery Protocol (MSDP); Комутаторът да поддържа IGMPv2 и IGMPv3; Комутаторът да поддържа MLDv1 и MLDv2; Комутаторът да поддържа PIM за IPv6; Комутаторът да поддържа IGMP Snooping; Комутаторът да поддържа MSDP; Комутаторът да позволява конфигуриране на статични MAC адреси; Комутаторът да позволява конфигуриране на MAC адрес на L3 интерфейс; Комутаторът да позволява задаване на aging време на MAC адрес таблицата; Ако Комутаторът има резервирани VLAN-и, да може да се задава кой VLAD ID-та ще се използват; Комутаторът да позволява конфигурирането на VLAN преди създаването му; Комутаторът да позволява транслация на входящия VLAN в друг VLAN в рамките на Комутатора; Комутаторът да поддържа IEEE 802.1ak; Комутаторът да поддържа протокол, който позволява едновременното добавяне, изтриване и преименуване на VLAN-и в рамките на нуколко суича; Комутаторът да поддържа private VLAN-и; Комутаторът да поддържа STP, което може да изгради отделно дърво за всеки VLAN; Комутаторът да поддържа функционалност, при пристигане на BPDU на интерфейси той да се изключва (disable); Комутаторът да поддържа функционалност, на интерфейса да може да се спре пращането и получаването на BPDU-та; Комутаторът да поддържа STP функционалнст, която не позволява на порт да стане root порт; Комутаторът да поддържа 802.1s; Трафика, който не е предназначен за супревайзора да не минава през него; Забавянето между два порта от една и съща карта да е под 6 микросекунди; Комутаторът да поддържа Jumbo frames до 9216 байта. Комутаторът да поддържа SFP/SFP+: 10Gbit/s за поне 300 метра по ММ 10Gbit/s за поне 300 метра SM 10Gbit/s за поне 10 км SM 10Gbit/s за поне 40 км SM 10Gbit/s за до 80 км SM 10Gbit/s DWDM 10Git/s Twinax 1Gbits/s за поне 1 км ММ 1Gbit/s за поне 10км SM" Комутаторът да поддържа IEEE 802.1AE; Комутаторът да поддържа Control Plane Policing - да има предварително направена конфигурация от вендора; Комутаторът да поддържа RADIUS; Комутаторът да поддържа LDAP; Комутаторът да поддържа SSH; Комутаторът да поддържа PKI; Комутаторът да поддържа RBAC; Комутаторът да поддържа 802.1x; Комутаторът да може да тагва трафика на база аутентификация на потребителя на вход и да прилага политиката по сигурност на база тагове а не на база IP-та; Комутаторът да поддържа ACL, MAC ACL, VLAN ACL; Комутаторът да поддържа кофигуриране на максималния брой MAC адреси на един порт; Комутаторът да поддържа DHCP Snooping; Комутаторът да поддържа Dynamic ARP Inspection; Комутаторът да поддържа IP Source Guard; Комутаторът да пъддържа ограничаване на скороста на broadcast, multicast и unicast трафика на ниво порт; Комутаторът да поддържа uRPF; Всички портове да поддържат FCoE (ако за това е нужен лиценз да бъде включен); Комутаторът да подъдржа поне 7 multihop FCoE; Комутаторът да има вазможност за управление на FCoE SAN функционалността през графичен интерфейс; Комутаторът да поддържа поне 50 Зони (SAN); Комутаторът да поддържа разделянето на SAN мрежата на виртулани сторидж мрежи; Комутаторът да може автоматично да задава виртуалната мрежа на порта според WWN; Комутаторът да може да маршрутизира трафика между виртуалните мрежи; Комутаторът да поддържа VF-, VN-, и VE-портове за multihop FCoE; Комутаторът да поддържа FCoE Initialization Protocol; Комутаторът да може да агрегира до 16 порта в един логически; Комутаторът да поддържа IEEE P802.1Qbb; Комутаторът да поддържа IEEE P802.1Qaz; Комутаторът да поддържа Data Center Bridging Exchange; Комутаторът да поддържа NPIV; Комутаторът да има възможност да поддържа MAC-in-IP метод за удлъжаване на L2 домейна между отдалечени сайтове; Тази технология трябва да позволява съществуването на един и същ Default Gateway IP във всеки сайт; Комутаторът да има възможност да се виртуализира на поне 4 виртуални комутатора, като всеки си има собствени процеси, кофигурация и администратор; Ресурси, които да могат да се разделят и лимитират за виртуалния комутатор: Памет за IPv4 записи Памет за IPv6 записи port-channels SPAN сесии VLAN VRF Виртуализацията да поддържа рестартиране само на VDC процеса и интерфейси, без да има нужда да се рестаритира целия комутатор; Виртуализацията да поддържа определяне на поредността на стартиране на виртуалните комутатори. Комутаторът да има възможност за поддръжка на TRILL или алтернативно решение на вендора за премахване на STP протокола и замяната с такъв, които поддържа разпределяне на натоварването по пътища с еднаква метрика, без да има блокирани пътища. Комутаторът да поддържа слагането и премахването по време на работа на супервайзори, интерфейсни карти, захранвания, вентилаторни модули; Комутаторът да поддържа BFD; BFD да използва SHA-1 автентикация; BFD да се поддържа за IPv6; Минималния BFD интервал, който се поддържа да е не повече от 50ms; Комутаторът да има възможност за инсталиране на втори супервайзор (управляващ модул); Комутаторът да има възможност да мести управлението между двата супревайзора без загуба на пакети; При два супервайзора, софтуерът на Комутатора да може да бъде обновен без отпадането му (downtime); Комутаторът да позволява рестартиране на процеси без загуба на състоянието; Комутаторът да поддържа функционалност при която, две устройства от един вид позволяват друго устройтво закачено към тях да ги вижда като едно логическо устройство и да може да направи LACP базиран бънделиран порт от връзките си към тях; Комутаторът да поддържа VRRP; Комутаторът да поддържа FHRP, който има следене на интерфейси и маршрути за определянето на приоритета; Комутаторът да поддържа FHRP, който има механизъм за разпределяне на натоварването; Комутаторът да има механизъм за разпознаване на еднопосочни оптични и медни връзки; Комутаторът да може да класифицира трафик на база: ACL CoS IP precedence Differentiated Services Code Point (DSCP) Protocol Packet length IP RTP; Комутаторът да може да маркира: DSCP IP precedence CoS Ingress and egress ports; Комутаторът да има опция да маркира преди класификацията на даден интерфейс на вход; Комутаторът да поддържа полисинг на трафика(QoS); Комутаторът да поддържа поне 190000 ACL-и на карта; Комутаторът да подъдржа поне 30000 IPv4 записа; Комутаторът да поддържа поне 14 едновременни SPAN сесии; Комутаторът да поддържа поне 1000 OSPF neighbours; Комутаторът да поддържа поне 4000 статични рута; Комутаторът да поддържа поне 4000 VLAN-a; Комутаторът да поддържа поне 740 port-channel-a; Комутаторът да поддържа поне 4000 SVI; Комутаторът да поддържа поне 2000 VRRP групи; Комутаторът да поддържа поне 4000 VRF; Комутаторът да поддържа отдалечени модули с поне 40 бр. 1Gbit/s или 30 бр. 10Gbit/s. Като връзката между Комутаторът и отдалечените карти да се базира на бънделиране на няколко 10Gbit/s ethernet връзки; Комутаторът да поддържа поне 30 отдалечени модула; Комутаторът да поддържа модули с 1Gbits/s, 10Gbit/s, 40Gbit/s, 100Gbit/s интерфейси; Комутаторът да поддържа SNMP 1,2c,3; Комутаторът да има възможност за управление през графичен итерфейс; Комутаторът да може да бъде управляван/програмиран през XML; Комутаторът да поддържа използване на скриптове; Комутаторът да има Python API; Комутаторът да има вграден протоколен анализатор, който може да експортва във формат за Wireshark; Комутаторът да поддържа проактивна диагностика и при възникване на проблем да може да се обърне директно за поддръжка към производителя чрез отваряне на кейс; Комутаторът да поддържа LED Beacons за портове, карти, управляващи модули, вентилатори, захранвания; Комутаторът да поддържа "темплейти" на интерфейси конфигурации; Използването им върху интерфейс да довежда до прилагането на конфигурацията от темплейта върху интерфейса; Темплейтът да може да се използва много пъти; Интефейсен темплейт да може да се използва в друг темплейт; Комутаторът да поддържа функционалност, която позволява при настъпване на предварително дефинирано събитие/събития да се изпълни скрипт. Комутаторът да поддържа LLDP; Комутаторът да поддържа промените в конфигурацията (група от команди), които да могат да бъдат правени предварително, проверени за изпълнимост и след това пратени за изпълнение (commit); Комутаторът да поддържа функционалност, позволяваща група от команди да бъдат изпълнени в определена дата и час през определен период от време; Комутаторът да притежава функционалност, която позволява във всеки един момент да се направи запис на конфигурацията и след това по всяко едно време Комутаторът да може да се върне към тази конфигурация без да се рестартира; Комутаторът да бъда доставен със заключваща се врата пред портовете; Всички модули, супервайзори, захранвания, вентилаторни модули да са достъпни в предната част на шасито; Комутаторът да бъде не по-голям от 7RU; Комутаторът да има поне 2 слота за супервайзори и 2 слота за интерфейсни карти (общо поне 4); Комутаторът да може да се вгради в 19 инчов Electronic Industries Alliance (EIA) рак; Шасито да не е по-тежко от 20 кг. и запълнено 55 кг.; Шасито да бъде доставено с нужния брой захранвания за да има резервираност от токоизточник за конфигурацията, в която се доставя. Да бъде предоставена извадка от калкулатора на производителя; Нужната максимална енергия с оферираната конфигурация да не е повече от 1500W. Да бъде предоставена извадката от калкулатора на производителя; Картата/картите за 48-те порта да не консумира повече от 450W; Топлият въздух да излиза на гърба на Комутатора; Комутаторът да може да работи при температури от 0° до 40° C; Комутаторът да може да работи при влажност от 5 до 90%; Комутаторът да отговаря на ETS 300 019-1-3, Class 3.1, Section 5.5; Комутаторът да отговаря на следните регулаторни изисквания: • EN55022 Class A • CISPR22 Class A • CISPR24 • EN55024 • EN50082-1 • EN61000-3-2 • EN61000-3-3 • EN61000-6-1 • EN300 386 • EN 60950-1" Комутаторът да отговаря на следните стандарти: • ETSI 300 019-1-1, Class 1.2 Storage • ETSI 300 019-1-2, Class 2.3 Transportation • ETSI 300 019-1-3, Class 3.2 Stationary Useч • Reduction of Hazardous Substances (ROHS) 5; Комутаторът да поддържа: RFC 1981, RFC 2373, RFC 2374, RFC 2460, RFC 2461, RFC 2462, RFC 2463, RFC 2464, RFC 2472, RFC 3021, RFC 3152, RFC 3162, RFC 3513, RFC 3596, RFC 4193. Комутаторът да има включен поне 1 годишен 8x5xNBD директен съпорт от производителя. Хардуерът да се достави с минимум 36 месеца гаранционна поддръжка от производителя със срок на реакция до 4 часа (вж. разд. II.1.1, т.17). | 2 |
| Софтуер за виртуализация: Предложеният Софтуер за виртуализация да притежава система за управление на виртуализационната среда; Софтуерът за виртуализация, да бъде доставен с необходимите лицензи за инсталация върху сървърите описани в т.1, Сървър; Софтуерът за виртуализация, предназначен за сървърите по т. 1, трябва да отговаря на следните минимални технически изисквания: Хайпервайзор; Лиценз за мениджмънт сървър с възможност за управление на физически хоста съобразно описаните спецификации в т.1, 2; Поддръжка на разнородни гост-операционни системи вкл. 64-битови (Guest OS) – мин. MS Windows Server 2008, MS Windows Server 2008R2, MS Windows Server 2012, MS Windows Server 2012R2, MS Windows 8, RHEL6, SLES11, Ubuntu13, FreeBSD9.1 инсталиране на хайпервайзор директно върху сертифициран хардуер без необходимост от хост Операционна Система; Пълна виртуализация на паметта, процесорите, логическите дискове и мрежовите адаптери; Системни технологии за хардуерна виртуализация - Минимум AMD-V, Intel® VT (Virtualization Technology); Поддръжка за Boot from SAN за хайпервайзор: Ресурс: процесор Възможност за задаване на минимално гарантирано процесорно време; Възможност за задаване на максимално допустимо процесорно време; Възможност за задаване на относителен приоритет на една виртуална машина спрямо друга по отношение на използваните процесорни ресурси и динамичното им преразпределяне в зависимост от моментните натоварвания на отделните виртуални машини и зададения им приоритет. (QOS) Ресурс: памет Възможност за задаване на минимално гарантирано количество памет, физически заделено за една виртуална машина; Възможност за преразпределяне (oversubscription / overcomittment) на наличната физическа памет, така че виртуалните машини да „виждат” и да разполагат с по-голям обем, отколкото съществува физически; Възможност за задаване на максимално допустимо количество памет, физически заделено за отделна виртуална машина; Възможност за задаване на относителен приоритет на една виртуална машина спрямо друга по отношение на физически заделената памет и динамичното и преразпределяне в зависимост от моментните натоварвания на отделните виртуални машини и зададения им приоритет (QOS); Количество памет поддържано от отделен физически сървър - 4TB Ресурс: мрежови адаптери Поддръжка на виртуални комутатори; Поддръжка на Layer 2 механизми за повишаване сигурността за виртуалните мрежови комутатори; Поддръжка на VLAN, VLAN tagging за портовете на виртуалните мрежови комутатори; Поддръжка на NIC Teaming / NIC Trunking с балансиране на товара във виртуалните машини за повишена надеждност и производителност; Поддръжка на Ethernet Jumbo Frames; Поддръжка за 10Gbps Ethernet адаптери; Поддръжка на CDP; Поддръжката на IPv6; Поддръжка на 40Gbps Ethernet адаптери; Ресурс: Дискове / дискови адаптери; Създаване на виртуални дискове, с възможност за динамично увеличаване на размера им (на работеща виртуална машина); Възможност за създаване на „тънки“ виртуални дискове; Поддръжка на multipathing политики за гарантиране достъпа до дисковите системи; Поддръжка на клъстерна файлова система даваща възможност за работа на до 32 сървъра върху едни и същи дискови масиви; Виртуални машини Възможност за създаване на шаблони на виртуални машини; Възможност за клониране на работещи виртуални машини; Възможност за динамично мигриране на работещи инсталации от физически машини във виртуална машина; Поддържани до 1TB памет в една виртуална машина; Възможност осигуряваща интегриране на антивирусен софтуер от трети производители, посредством директен достъп на ниво хайпервайзор; Възможност за автоматизирано асинхронно репликиране на данните на отделна работеща виртуална машина; Поддържане до 32TB обем на твърд диск на виртуална машина; Възможност за поддържане на до 60 дискови устройства към виртуална машина; Управление на виртуалната среда Поддръжка на Linux и Windows операционни системи от софтуера за управление; Възможност за прехвърляне на работещи виртуални машини, между физически сървъри, без прекъсване на работата им, без необходимост от споделени дискове между сървърите; Клиентско приложение с графичен интерфейс (GUI) работещо под Microsoft Windows за управление и мониторинг на виртуалните машини и цялостната платформа; Клиентско приложение с уеб интерфейс (GUI) работещо през стандартен Интернет браузър за управление и мониторинг на виртуалните машини и цялостната платформа; Възможност за автоматично рестартиране на виртуални машини върху нов физически сървър, в случай на отпадане на този, върху когото работят; Да предоставя възможност за наблюдение за наличността на физическите хостове (heartbeats), както през Ethernet, така и през SAN среда; Възможност за дублиране на състоянието на работеща виртуална машина върху втори физически сървър, така че да се осигури непрекъсваемост на работата при отпадане на първия физически сървър; Възможност за динамично балансиране и преразпределяне на натоварването генерирано от виртуалните машини върху няколко физически хост машини, посредством миграция на работещи виртуални машини без да бъде прекъсвана тяхната работа; Наблюдение на средата; Възможност за наблюдение и получаване на известия за проблеми свързани със състоянието на физическите сървъри; Възможност за самообучаване на системата и адаптиране към натоварването на конкретната инфраструктура с цел генериране на по-малко известия при проблеми с производителността и състоянието на средата; Резервни копия / Архивиране Възможност за директен достъп до данните във виртуалната среда, за създаване на резервния копия и архиви посредством софтуер за архивиране. Възможност за осъществяване на LAN-free резервни копия и архиви Възможност за индивидуално възстановяване директно от направеното резервно копие. Поддържани файлови системи – NTFS, EXT2, EXT3, Linux LVM. Възможност за дедупликация на архивираните от виртуални машини данни. Възможност за извършване на резервни копия на работещи виртуални машини. Поддръжка. Възможност за безплатни обновления и ъпгрейди към нови версии на виртуалната среда в рамките на гаранционния срок Лицензите следва да бъдат доставени с гаранционна поддръжка, която да позволява обновяването им към по-нови версии и участникът следва да има осигурен контакт по телефон или чрез Internet с производителя на софтуера за виртуализация. Период на гаранционната поддръжка – минимум 36 месеца. | 1 |
| Софтуерът за създаване на резервни копия на данни и архивиране наличен в МТИТС е Symantec BackUpexec 2014. Необходимо е да бъдат предложени подходящ брой лицензи от този продукт за резервиране на сървърната среда съгл. т.1 Сървър от Техническото Задание. Предоставените лицензи трябва да отговарят на следните изисквания: да покриват неограничен брой виртуални сървъри, да дават възможност за възстановяване на единични съобщения от пощенски сървър, да поддържат дедупликация. | 1 |
| 7. Непрекъсваемо токозахранващо устройство Устройството трябва да отговаря на следните минимални технически изисквания: - Технология: Online, double-conversion - Конструкция за вграждане в стандартен сървърен шкаф 19" - Мощност минимум 5000VA - Включени батерии, осигуряващи минимум 15 мин. автономна работа при натоварване на 50 % - Сериен (RS232) или USB интерфейс - Минимум 1 брой Network management card, позволяваща достъп през SNMP или Web - Дисплей, показващ различни параметри на устройството, като ниво на натоварване, ниво на батериите и други. Гаранцията на доставения хардуер трябва да бъде минимум 36 месеца. | 2 |
| Непрекъсваемо токозахранващо устройство Устройството трябва да отговаря на следните минимални технически изисквания: - Технология: Online, double-conversion - Конструкция за вграждане в стандартен сървърен шкаф 19" - Мощност минимум 3000VA - Включени батерии, осигуряващи минимум 15 мин. автоном-на работа при натоварване на 50 % - Сериен (RS232) или USB интерфейс - Минимум 1 брой Network management card, позволяваща достъп през SNMP или Web - Дисплей, показващ различни параметри на устройството, като ниво на натоварване, ниво на батериите и други. Гаранцията на доставения хардуер трябва да бъде минимум 36 месеца. | 1 |
| Мрежов контролер за разширение на съществуващ сървър Да се достави мрежов контролер с минимум два 10Gb/s ин-терфейса окомплектован с оптични трансивъри позволяващи връзка на разстояние до 900 метра. Server slot Interface: PCI Express 8 (low profile). | 1 |
| Контролер за връзка с дисков масив за монтаж в съществуващ сървър Да се достави контролер с минимум два 8Gb/s Fibre Channel интерфейса, окомплектован с оптични трансивъри позволяващи директна връзка с дисковия масив предвиден за резервния ИЦ. Server slot Interface: PCI Express. Съществуващият сървър работи с ОС Windows 2012 R2. | 1 |
| Сървърен шкаф за монтаж на 19" оборудване Шкафът трябва да отговаря на следните минимални технически изисквания: Височина: 42U Широчина: 600 mm Дълбочина: 1000 mm Метална, перфорирана предна врата Метална, перфорирана задна врата Да бъде доставен със странични панели, електроразпределителни модули съвместими с доставеното оборудване. | 1 |

- Минимални изисквания за екип за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на поръчката.

Предвид значението на съществуващите системи и сложността на технологиите по предмета на поръчката, както и на взаимодействието помежду им, е необходимо лицата, включени в екипа за изпълненение да имат квалификация и да имат статут на акредитиран/и експерт/и за работа с продуктите по предмета на поръчката.

Обхватът на изпълнение включва специфични технологии, за които самите производители изискват определено ниво на квалификация на техническите експерти, които извършват дейности по инсталация, конфигуриране и поддръжка. Изискваната квалификация, която гарантира качествено изпълнение на дейностите по предмета на поръчката се придобива посредством специализирани обучения.

В тази връзка всеки от участниците следва да разполага с екип от експерти, които притежават необходимата квалификация за изпълнение на дейностите по монтаж, инсталиране, конфигуриране, пускане в експлоатация и миграция на съществуващи данни и приложения към новоизградената среда, включени в обхвата на поръчката.

Необходимата квалификация на предложените експерти  е следната:

Ръководител на изпълнението на договора/Ръководител проект – минимум един специалист:

•с квалификация в областта на управление на IT проекти

или

•е участвал като ръководител в най-малко 3 успешно завършени проекта за доставка, монтаж, инсталация и поддръжка на техника и системен софтуер и/или проекти за системна интеграция.

Eксперти в областта на мрежовото оборудване в обхвата на поръчката - минимум двама специалисти, които имат едно от следните нива на квалификация:

-специалист по мрежови технологии;

-експерт по мрежови технологии;

Eксперти в областта на изгражданата SAN инфраструктура в обхвата на поръчката – минимум един специалист с квалификация „системен инженер“.

Експерти в областта на сървърната инфраструктура и специализирания софтуер в обхвата на поръчката – минимум двама специалисти, квалифицирани в областта на:

-предложеното сървърно оборудване, с квалификация „системен инженер или специалист по поддръжка в изчислителни центрове“;

-платформата за виртуализация, на база на която е изградена виртуалната сървърна инфраструктура в обхвата на поръчката:

• за инсталиране и конфигуриране на софтуера за виртуализация;

-съответния софтуер за резервни копия и архивиране на виртуална среда:

• за инсталиране и конфигуриране

• за проектиране и документиране на решенията, базирани на софтуера

• за откриване и решаване на проблеми

Обстоятелствата по т. 5 се доказват чрез списък, в който е посочено образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на всеки един от членовете на екипа (в свободен текст).

ІІ.2. Обособена позиция 2 – „Доставка и инсталиране на компютърни конфигурации”

Включва:

2.1. Настолни компютърни конфигурации – 15 бр.

II.2.1. Общи технически изисквания

- Компютърните конфигурации (вкл. монитори, мишки и клавиатури) по тази позиция да бъдат нови, неупотребявани и съвместими във всички свои компоненти. Всички изделия да носят логото на производителя.

- Компютрите да бъдат съвместими с операционните системи 8.1 Enterprise (32 и 64-bit version), Linux Ubuntu и Suse; да са снабдени с надграждаеми ОЕМ-пакети (Original Equipment Manufacturer product) за MS Windows 7 Professional/ MS Windows 8,1 (64-битова версия), придружени от OEM – инсталационни дискове и лицензни стикери.

- Техниката да отговарят на изискванията за енергийна ефективност на програмата Energy Star v. 5,0., категория D или по-добра. За целта в офертата да се представи документ на производителя, потвърждаващ удовлетворяваното на тези или по-високи изисквания и да се посочи средната консумация на електроенергия в kWh.

- Гаранционният срок на предлаганата техника трябва да е минимум 3 (три) години от датата на доставка. Гаранционното обслужване следва да включва труд, материални и транспортни разходи, извършва се на място при Възложителя от понеделник до петък (от 9:00 до 17:30 ч.). Изпълнителят трябва да осигури център за приемане на заявки за проблеми чрез електронната поща, факс и телефон.

- Време за реакция на място след подаване на сигнал за повредена техника – максимум 4 ч. в рамките на работния ден; ако сигналът е подаден след 13:30 часа – до 10:00 часа на следващия работен ден;

Време за отстраняване на повредата – до 2 работни дни след реакция. В случай, че повредата не може да се отстрани в този срок, Изпълнителят осигурява равностойна оборотна техника за времето на ремонта.

II.2.2. Детайлна спецификация за изискваното оборудване

1. Настолни компютърни конфигурации – общо 15 бр.

|  | ПАРАМЕТЪР | МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Компютър | Производител/ марка, серия/модел, адрес на описанието му в сайта на производителя (указват се в офертата). |
| 1.1 | Процесор | 22 nm, брой на ядрата: 4, брой на нишките: 4; Честота на процесора 3,2 GHz; Кеш-памет: 6 МВ; Набор от команди: 64-битови; Поддръжка на RAM-памет тип DDR3 1333/1600 MHz; Вграден графичен контролер, или по-производителен процесор |
| 1.2 | Дънна платка | Подходяща за процесора, подходящ схемен набор (чипсет); Брой слотове за памет тип DDR3: 1333/1600 MHz: минимум 2 броя DIMM (разширение до 16 GB) Разширителни слотове: PCI Express –1 бр; PCI Express 3.0 x16 graphics – 1 бр; Интерфейс за твърд диск SATAIII (6.0Gb/s): мин. 2 бр.; USB-портове с поддръжка на ревизии 3.0 и 2.0: мин. 8 бр. |
| 1.3 | Оперативна памет | 8 GB DDR3 (2бр.x 4 GB DIMM), 1600 MHz, Dual Channel |
| 1.4 | Твърд диск | Обем: 1000 Gb; Обороти: 7,200 об./ мин; интерфейс SATAIIІ 6.0Gb/s; буферна памет 16 MB cache |
| 1.5 | Оптичен диск | DVD (read / write) Double Layer, софтуер за запис |
| 1.6 | Видеокарта | интегрирана процесорна графика |
| 1.7 | Звук | вграден аудио HD контролер на дънната платка и вътрешен високоговорител |
| 1.8 | Мрежови интерфейс | Ethernet 10/100/1000 Mbps, RJ-45 |
| 1.9 | Сигурност | TPM модул |
| 1.10 | Външни входно-изходни портове | 15-pin VGA (RGB) - 1 бр., и HDMI (или DisplayPort, или DVI-D) – 1 бр; USB – поне 8 бр., от тях USB 3.0 – поне 2 бр., изведени на предния панел USB-портове – поне 2 бр.; RJ-45: 1бр; eSATA; Audio I/O отпред и отзад, PS/2 – 2 бр. |
| 1.11 | Корпус | Small form factor (с обем на кутията не превишаващ 13 литра), CE certified, tool-less design (отваряне и смяна на компоненти без инструменти). |
| 1.12 | Захранване | подходяща за конфигурацията мощност, от класа 80 PLUS Silver, т. е. отношението на изходящата към входящата мощност при 20%, 50% и 100% товар съответно е не по-малко от 0,85, 0,89 и 0.85. |
|  | ПАРАМЕТЪР | МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ |
| 2 | Монитори | Производител/марка, серия/модел, адрес на описанието му в сайта на производителя (указват се в офертата). Компютърът, клавиатурата и мишката да са от същата марка |
| 2.1 | Тип | Матрица LCD, с LED подсветка. |
| 2.2 | Диагонал на матрицата | В диапазона 20 – 24 инча |
| 2.3 | Формат на екрана | 16:9 или 16:10 |
| 2.4 | Разделителна способност | 1600 x 900 или по-добра |
| 2.5 | Коефициент на контраста | ≥1000:1 – статично контрастно отношение |
| 2.6 | Яркост на дисплея | ≥250 cd/m² |
| 2.7 | Време за опресняване | ≤5 ms |
| 2.8 | Интерфейси | 15-pin VGA (RGB) и HDMI (или DisplayPort, или DVI-D) |
| 2.9 | Кабели | Захранващ кабел за 220 V (и адаптер, ако е нужен), Подходящ (HDMI/DisplayPort/DVI) интерфейсен кабел |
| 2.10 | Изисквания към стандарти | Energy Star 5.0, TCO 6.0 |
| 3 | Мишка | Optical Scroll Mouse, PS2/USB, с оригинално лого на фирмата производител |
| 4 | Клавиатура | PS2/USB, Full-size, фабрично нанесени неизтриваеми надписи на латиница (клавиатурна подредба QWERTY – USA) и кирилица по БДС с оригинално лого на фирмата-производител |
| 5 | Софтуер | Виж разд. ІІ.2.1, т. 2. Драйвери за специфичните компоненти (Drivers & Utilities for Windows 7/8,1 32x, 64x, Linux |
| 6 | Гаранционно обслужване | Гаранционен срок: (виж разд. ІІ.2.1, т. 5) Време за реакция при Възложителя (виж разд. ІІ.2.1, т. 5) Време за отстраняване на повредата (виж разд. ІІ.2.1, т. 5) Наличен сертифициран от производителя персонал за техническо обслужване и сервизна база и/или наличие на официално сертифицирани от производителя сервизни бази (указват се в офертата). |

(Допълнение съгласно Решение за промяна) Важно: Обособена позиция № 2 е запазена за участие за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, които са вписани в регистъра на Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава - членка на Европейския съюз, съгласно чл. 16г. от ЗОП, или обединения, в които участват само такива лица.

II.3. Обособена позиция 3: „Доставка и инсталиране на мултифункционални устройства (принтер, скенер, копир)“

Позицията включва 4 бр. мултифункционални устройства.

II.3.1. Общи технически изисквания

1. Мултифункционалните устройства по тази позиция да бъдат нови и неупотребявани. Всички изделия да носят логото на производителя..

2. Мултифункционалните устройства да бъдат предоставени с необходимете драйвери за  операционни системи MS Windows 8.1 Enterprise (32 и 64-bit version), както и за MS Windows 7 Enterprise (32 и 64-bit version) – инсталационни дискове.

3. Техниката да отговарят на изискванията за енергийна ефективност на програмата Energy Star v.5,0., категория D или по-добра. За целта в офертата да се представи документ на производителя, потвърждаващ удовлетворяваното на тези или по-високи изисквания и да се посочи средната консумация на електроенергия в kWh.

4. Гаранционният срок на предлаганата техника трябва да е минимум 2 (две) години от датата на доставка. Гаранционното обслужване следва да включва труд, материални и транспортни разходи, извършва се на място при Възложителя от понеделник до петък (от 9:00 до 17:30 ч.). Изпълнителят трябва да осигури център за приемане на заявки за проблеми чрез електронната поща, факс и телефон.

5. Време за реакция на място след подаване на сигнал за повредена техника – максимум 4 ч. в рамките на работния ден; ако сигналът е подаден след 13:30 часа – до 10:00 часа на следващия работен ден;

Време за отстраняване на повредата – до 2 работни дни след реакция. В случай, че повредата не може да се отстрани в този срок, Изпълнителят осигурява равностойна оборотна техника за времето на ремонта.

II.3.2. Детайлна спецификация на изискваното оборудване.

1. Мултифункционални устройства – общо 4 бр.

| Тип | Лазерни или LED, черен печат, копир, скенер, факс |
| --- | --- |
| Формати | А 4 и по-малки (А5, В5, А6) |
| Скорост на печат (минимум) | 25 страници А 4 в мин (ppm). |
| Най-добра разделителна способност при печат (минимум) | 600 х 600 точки на инч (dpi) страница |
| Време за печат на първа страница | макс. 8.5 сек. |
| Памет (минимум) | 128 МВ |
| Двустранен печат | Вградено устройство за двустранен печат (дуплекс) |
| Копир | Скорост (мин.) 25 страници А 4 в мин. (ppm); Оптична разделителна способност – 600 х 600 dpi; Увеличение / намаление – 50 – 200% или по-голям диапазон. |
| Скенер | Цветен режим поне 24 bit/24 bit (вход/изход) оптична разделителна способност мин. 600 или по-добра, с интерполация – 9600 х 9600 dpi съвместимост с Twain, VIA Автоматично подаване на хартия (ADF) за поне 30 стр. Скорост на сканиране мин. 15 ppm |
| Факс | Скорост мин. 33,6 kbps (до 3 сек./стр.) Режими: само факс, автоматично превключване факс/телефон, автоматичен отговор, ръчно Най-добра разделителна способност 300 х 300 dpi Факс-памет (мин.) 200 страници. |
| Поддържани видове медия | Хартия 60 – 160 g/m2, пликове, етикети, прозрачно фолио |
| Интерфейси | 10/100 Fast Ethernet RJ-45 Port; USB 2.0 Port |
| Софтуер и драйвери | Налични на оптичен носител съдържащ MS Windows 8.1 Enterprise (32 и 64-bit version), както и за MS Windows 7 Enterprise (32 и 64-bit version) |
| Контролен панел | Задължително LCD/Led дисплей с менюта за диагностика и настройка |
| Работно натоварване | капацитет на тонер касета мин. 2000 страници; месечно натоварване мин. 8000 страници |
| Консумативи | Да се достави с 1 бр. допълнителен комплект консуматив (извън стартовия) с максимален капацитет по ISO 19752, произведен от производителя на техниката |
| Захранване, комплектация: | Пригоден за 220 V/50 Hz, захранващ кабел, USB-интерфейсен кабел, тонер, барабан и пр. – готов за работа |
| Гаранционен срок (минимум): | 24 месеца |

# Важно:

- всички печатащи устройства трябва да се предлагат с модул за двустранен печат (дуплекс).

- всички устройства да притежават интерфейс USB 2.0, 3.0 за свързване към компютър.

- всички устройства  да са комплектовани с USB-кабели за връзка с компютър.

II.4. Информация и публичност

1. Избраният изпълнител се задължава да изпълнява изискванията по отношение на информацията и публичността, така, както са посочени в глава ІІ, чл. 6, чл. 8 и чл. 9 от Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията от 8 декември 2006 година относно реда и начина за изпълнение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие и в Процедурния наръчник за управление и изпълнение на ОПТ (ПНУИОПТ).

2. Избраният изпълнител се задължава да спазва изискванията, заложени в Насоките за визуална идентичност, утвърдени от Комитета за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка и утвърдения ПНУИОПТ.

3. Поставяне на стикери на доставеното оборудване и обяснителни табели на входа на помещенията, където техниката ще бъде инсталирана.

- УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И УСЛОВИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ

1. Участници

Обща разпоредба

Участник в обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Възложителят няма право да изисква обединенията да имат определена правна форма, за да могат да представят оферта. Не се допуска до участие в процедурата участник, който не отговаря на законовите изисквания или на някое от условията на Възложителя в тази документация.

Участникът не може да бъде отстранен от процедурата за възлагане на обществената поръчка на основание на неговия статут или правната му форма, когато той или участниците в обединението имат право да предоставят съответната доставка в държавата-членка, в която са установени.

(Допълнение съгласно Решение за промяна)

ВАЖНО:

Обособена позиция 2 е запазена за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, които са вписани в регистъра на Агенцията за хората с увреждания (АХУ), или в еквивалентен регистър на държава - членка на Европейския съюз, съгласно чл. 16г от ЗОП, както и за обединения, в които участват само такива лица.

Участниците – специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съответно всеки член на обединение, в което участват само такива лица, са длъжни да представят декларация по образец – Приложение № 2а от документацията, с която декларират, че са вписани в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от АХУ, или в еквивалентен регистър на държава - членка на Европейския съюз.

Обединение

В случай, че участникът е обединение, участниците в обединението сключват споразумение. Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице към офертите се представя и копие на документа, с който е създадено обединението. С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществена поръчка и за периода на изпълнение на договора.

Представляващият може да бъде определен и с друг документ, подписан от участниците в обединението (съгласно чл. 56, ал. 1, т. 2 от ЗОП). Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.

Оферти

Не се допуска участник да участва в офертата на друг участник под каквато и да е форма, включително участниците да сключват споразумения помежду си във връзка с поръчката, както и да си възлагат работи като подизпълнители един на друг за целите на изпълнението на тази поръчка.

С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и е посочено като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

Всеки участник може да представи само една оферта по настоящата обществена поръчка. В откритата процедура за възлагане на обществената поръчка не може да участва лице, което е свързано по смисъла на ЗОП с друг участник в процедурата.

Всеки участник може да подава оферта за една, за две или и за трите обособени позиции в настоящата обществена поръчка.

Свързани лица или свързани предприятия не могат да бъдат самостоятелни участници в процедурата.

Подизпълнители

Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен да представи Декларация от участника за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители (Приложение № 4).

Участникът, който е подал самостоятелна оферта и в същото време е посочен като подизпълнител в офертата на друг участник, се отстранява от участие.

Изпълнителят сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка.

Изпълнителят няма право да:

1. сключва договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП;

2. възлага изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители;

3. заменя посочен в офертата подизпълнител, освен когато:

а) за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП;

б) предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за подизпълнение;

в) договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя, включително в случаите по чл. 45а, ал. 6 от ЗОП.

В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по т. 1-3.

Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

Не е нарушение на забраната по т. 2 и по чл. 45а, ал. 4 от ЗОП доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно – от договора за подизпълнение.

Изпълнителят е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП, както и при нарушаване на забраната по чл. 45а, ал. 4 от ЗОП в 14-дневен срок от узнаването. В тези случаи изпълнителят сключва нов договор за подизпълнение при спазване на условията и изискванията на чл. 45а, ал. 1 – 5 от ЗОП.

Възложителят приема изпълнението на дейност по договора за обществена поръчка, за която изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на изпълнителя и на подизпълнителя.

При приемането на работата изпълнителят може да представи на възложителя доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя.

Възложителят извършва окончателното плащане по договор за обществена поръчка, за който има сключени договори за подизпълнение, след като получи от изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи, приети по реда на чл. 45б, ал. 1 от ЗОП. Това изискване не се прилага в случаите по чл. 45б, ал. 2 от ЗОП.

(Допълнение съгласно Решение за промяна) Когато участник по Обособена позиция № 2 – специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания или обединение, в което участват само такива лица, е посочил, че ще ползва подизпълнители, изискването за вписване в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър се прилага и за посочените подизпълнители. За всеки подизпълнител се представя декларация по образец – Приложение № 2а от документацията, че същият е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от АХУ, или в еквивалентен регистър на държава - членка на Европейския съюз.

2. Условия за участие и условия за отстраняване

2.1. Общи условия за участие

Възложителят допуска до участие в процедурата участник, който:

2.1.1. не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс;

Участник – чуждестранно лице се допуска до участие, ако не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за някое от деянията по т. 2.1.1, съгласно законодателството в държавата, в което е установено лицето.

2.1.2. не е обявен в несъстоятелност;

2.1.3. не е в производство по ликвидация или не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

2.1.4. няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

2.1.5. няма лица по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, които са свързани лица с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

2.1.6. не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

2.1.7. не се намира се в открито производство за обявяване в несъстоятелност, или не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си.

2.1.8. не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците;

2.1.9. не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

Изискванията по т. 2.1.1, 2.1.8 и 2.1.9 се прилагат както следва:

1. при събирателно дружество – за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество – за лицата по чл. 105 от Търговския закон без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество – за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване – за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции – за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6. при едноличен търговец – за физическото лице - търговец;

7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица – за лицата, които представляват участника;

8. в изброените по-горе случаи и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, изискването се отнася само за прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

При подаване на офертата за участие участникът удостоверява обстоятелствата, посочени по-горе с декларация (Приложение № 2). Когато участникът е юридическо лице, за обстоятелствата по т. 2.1.2, 2.1.3, 2.1.6декларацията се подава от  лицата, които представляват кандидата или участника.

При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по т. 2.1.1 – 2.1.4 и на посочените в обявлението обстоятелства по т. 2.1.7-2.1.9, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя.

Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП или някое от посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП. При представяне на офертата участникът удостоверява липсата на тези обстоятелства с декларацията по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. Когато законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, не предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им служебно и безплатно на възложителя, при подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи:

- документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП и на посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, издадени от компетентен орган, или

-  извлечение от съдебен регистър, или

- еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен.

Когато в държавата, в която кандидатът или участникът е установен, не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен.

Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

2.2. Условия за отстраняване

Възложителят отстранява от участие в процедурата участник:

2.2.1. който не отговаря на условията за участие, посочени в тази документация;

2.2.2. чиято оферта не отговаря на условията в тази документация;

2.2.3. който не е представил някой от документите, съгласно изискванията на тази документация в срока, определен в чл. 68, ал. 9 от Закона за обществените поръчки;

2.2.4. който не е представил документ за внесена гаранция за участие, съгласно изискванията на тази документация в срока, определен в чл. 68, ал. 9 от Закона за обществените поръчки;

2.2.5. който не е представил предложение за изпълнение на поръчката в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис Плик № 2 – „Предложение за изпълнение на поръчката” и не го е представил в плика с офертата;

2.2.6. който е предложил ценова оферта, която не е представена в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Плик № 3 – Предлагана цена”;

2.2.7. който е посочил някъде в офертата си, извън плик № 3 с наименование „Предлагана цена”, елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея);

2.2.8. който не отговаря на обявените от Възложителя изисквания за професионална квалификация и технически възможности.

2.2.9. който предложи цена за изпълнение на съответна обособена позиция, която надвишава горепосочения финансов ресурс на Възложителя, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

В случай че офертата е постъпила след изтичане на крайния срок за подаване на оферти или е в незапечатан или скъсан плик, тя не се приема за участие в процедурата и Възложителят я връща незабавно на участника, като тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по т. 4 от раздел VI. „Оформяне и представяне на офертите” от настоящата документация за участие.

2.3. Минимални изисквания за технически възможности, на които трябва да отговарят участниците в обществената поръчка:

(Допълнение съгласно Решение за промяна)

Важно: Изискванията, съдържащи се в настоящия подраздел, не се прилагат за участници по Обособена позиция № 2 от настоящата поръчка, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или обединения, които не са юридически лица, в които участват само такива лица.

2.3.1. Участникът трябва да докаже наличието на изпълнен/и доставка/и, сходна/сходни с предмета на поръчката общо за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, както следва:

За обособена позиция № 1: за сходни с предмета на поръчката се считат доставки за:

- Комплексно изграждане (доставка, монтаж, инсталация, въвеждане  експлоатация и гаранционна поддръжка) на цялостна комуникационна инфраструктура, вкл. софтуер за наблюдение и управление на инфраструктурата или

- Комплексно изграждане (доставка, монтаж, инсталация, въвеждане  експлоатация и гаранционна поддръжка) на цялостна изчислителна инфраструктура (сървъри, дискови масиви и т. н.), вкл. софтуер за наблюдение и управление на инфраструктурата или

- Проекти за системна интеграция, вкл. виртуализация на ИТ инфраструктура.

Участнкът следва да е изпълнявал поне една от посочените  три дейности.

За обособена позиция № 2: за сходни с предмета на поръчката се считат доставки на компютърни конфигурации.

За обособена позиция № 3: за сходни с предмета на поръчката се считат доставки на периферни устройства (принтер и/или скенер и/или копир и/или факс).

Обстоятелствата по т. 2.3.1 се доказват чрез списък на доставки, сходни с предмета на поръчката, извършени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата (Приложение № 3). В списъка се посочват стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка. В тези случаи доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите по 2.3.1. се доказва от един или повече от участниците в обединението, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП.

2.3.2. За обособена позиция № 1, участникът следва да притежава:

- Валиден към датата на подаване на офертата сертификат за Системи за управление на качеството – ISO 9001:2008 (или еквивалентен) или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството за дейностите по предмета на поръчката, издаден от акредитиран сертифициращ орган.

- Валиден към датата на подаване на офертата сертификат за Системи за управление сигурността на информацията – ISO 27001:2005 (или еквивалентен) или други доказателства за еквивалентни мерки.

Обстоятелствата по т. 2.3.2 се доказват чрез заверени от участника копия на сертификати или други документи за доказване на еквивалентни мерки. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с този критерий за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП.

2.3.3. За обособена позиция № 2 участникът следва да притежава валиден към датата на подаване на офертата сертификат за Системи за управление на качеството – ISO 9001:2008 (или еквивалентен) или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството за дейностите по предмета на поръчката, издадени от акредитиран сертифициращ орган.

Обстоятелствата по т. 2.3.3. се доказват чрез заверени от участника копия на сертификати или други документи за доказване на еквивалентни мерки. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с този критерий за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП.

2.3.4. За обособена позиция № 3 участникът следва да притежава валиден към датата на подаване на офертата сертификат за Системи за управление на качеството – ISO 9001:2008 (или еквивалентен) или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството за дейностите по предмета на поръчката, издадени от акредитиран сертифициращ орган.

Обстоятелствата по т. 2.3.4. се доказват чрез заверени от участника копия на сертификати или други документи за доказване на еквивалентни мерки. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с този критерий за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП.

- ПОДГОТОВКА ЗА УЧАСТИЕ, УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И УСЛОВИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ

1. Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, посочени в тази документация.

2. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на Закона за обществените поръчки.

3. За разглеждане, оценяване и класиране ще бъдат приети само оферти, които отговарят на законовите изисквания и изискванията, предвидени в настоящата документация.

4. Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените от Възложителя в обявлението и документацията, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата.

5. Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи единствено от участниците.

6. Всички разходи за подготовка на офертите и участие в процедурата са за сметка на участниците. Спрямо Възложителя не могат да се предявяват каквито и да било претенции за разходи направени от участниците по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или самото провеждане на процедурата.

- ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОФЕРТИТЕ

1. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от Възложителя и изискванията на Закона за обществените поръчки.

2. Банковата гаранция за участие се представя в оригинал на съответната банка, като в нея задължително се съдържат наименованието на участника, наименованието на поръчката, за която участва, стойността на гаранцията и срок на валидност.

3. Всички документи в офертите на участниците трябва да бъдат актуални към датата, определена за краен срок за подаване на офертите.

4. Документи, представени под формата на копие не следва да бъдат нотариално заверени, с изключение на случаите, изрично посочени в тази документация.

5. Копията на всички документи, за които в тази документация не се изисква изрично нотариална заверка, следва да бъдат заверени на всяка страница от участника с „Вярно с оригинала”, дата на заверката и подпис на лицето, представляващо участника.

6. Всички документи в офертите на участниците, които не са на български език, се представят и в превод, а документът за регистрация и копието от документа за самоличност се представят в официален превод.

7. В превода следва да е посочен документът, който е преведен, както и да съдържа име и подпис на лицето, извършило превода.

8. Съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки и обявените от Възложителя условия, офертата на участника за всяка обособена позиция задължително съдържа:

8.1. Плик № 1 с наименование „Доставка на техника за нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти“ – Управляващ орган на Оперативна програма „Транспорт” по обособена позиция №:......(изписва се номерът и цялото наименование на съответната обособена позиция)”, съдържащ:

1. Оферта по образец (Приложение № 1 – Оферта на участник в процедурата/Приложение № 1а – Оферта на участник в процедурата - обединение, което не е юридическо лице), включваща представяне на участника, в което е посочен единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата;

2. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Приложение № 2);

Представените документи по т. 1 и 2 следва ясно да посочват лицата, участващи в управлението на дружеството.

3. Копие на документа за внесена гаранция за участие в процедурата по сметката на Възложителя или банкова гаранция за участие – оригинал.

(Допълнение съгласно Решение за промяна)

Важно: За специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания, които участват по обособена позиция 2 не се изисква гаранция за участие.

4. Доказателства за изпълнение на изискванията по т. 2.3 от раздел III „Условия за участие и условия за отстраняване”:

4.1. За обособена позиция № 1:

4.1.1. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка. Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката или услугата.

4.1.2. Заверени от участника копия на Сертификати за Системи за управление на качеството – ISO 9001:2008 (или еквивалентен) или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството за дейностите по предмета на поръчката, издадени от акредитиран сертифициращ орган;

4.1.3. Заверено от участника копие на  Сертификат за Системи за управление сигурността на информацията – ISO 27001:2005 (или еквивалентен) или други доказателства за еквивалентни мерки.

4.1.4. Списък, в който е посочено образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на всеки един от членовете на екипа (в свободен текст).

4.2. За обособена позиция № 2:

4.2.1. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка. Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката или услугата.

4.2.2. Заверени от участника копия на Сертификати за Системи за управление на качеството – ISO 9001:2008 (или еквивалентен) или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството за дейностите по предмета на поръчката, издадени от акредитиран сертифициращ орган.

(Допълнение съгласно Решение за промяна)

Важно: Документите, посочени в т. 4.2. не се представят от участници  – специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за обединения, в които участват само такива лица.

4.3.За обособена позиция № 3:

4.3.1. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка. Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката или услугата.

4.3.2. Заверени от участника копия на Сертификати за Системи за управление на качеството – ISO 9001:2008 (или еквивалентен) или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството за дейностите по предмета на поръчката, издадени от акредитиран сертифициращ орган.

5. Декларации за свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (Приложение № 5).

6. Декларация от участника за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители. (Приложение № 4).

7. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият;.

8. Декларация за приемане на условията в проекта на договор - съгласно чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП в свободен текст.

9. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Приложение № 6).

(Допълнение съгласно Решение за промянa) 10. Декларация по чл. 16г, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки, изготвена по образеца, даден в Приложение № 2а. (представя се само от специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания или от обединения на специализираните предприятия и/или кооперации на хора с увреждания).

11. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:

- документите по т. 1 и 2 се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;

- документите по т. 4 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по т. 2.3. на Раздел III от документацията и в техническата спецификация.

8.2. Плик № 2 с наименование „Предложение за изпълнение на поръчкатa по обособена позиция №:...... (изписва се съответната обособена позиция)”, съдържащ техническото предложение на участника за изпълнение на поръчката по съответната обособена позиция, изготвено по образец ( Приложения № 7а или 7б или 7в.).

Всички документи в този плик следва да са подписани от законния представител на съответния  участник, като в тях не се посочва цена за изпълнение на поръчката.

Техническото предложение на участника трябва да отговаря на всички изисквания, определени от Възложителя в настоящата документация за участие.

8.3. Плик № 3 с наименование „Предлагана цена”, съдържащ ценовото предложение за съответната обособена позиция, изготвена по образец - Приложения № 8а или 8б или 8в (оригинал), поставено в отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис за съответната обособена позиция.

В ценовото предложение се посочва предлаганата цена, в лева без ДДС и с включен ДДС. Ценовото предложение трябва да включва всички разходи на участника за изпълнение на поръчката, в т. ч. всички дължими данъци, такси и други плащания съгласно действащото законодателство. Ценовото предложение не подлежи на промяна за целия срок на изпълнението на поръчката.

9. Възложителят поканва участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато той е изтекъл. Участник, който след покана и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие.

10. Офертите на участниците трябва да са със срок на валидност – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за представянето им.

- ОФОРМЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

1. Участниците трябва да представят един оригинал и едно копие от офертите си на български език. Оригиналът и копието се поставят в общ плик. Изискването за заверка на копията на документите се отнася единствено за документите, поставени в пликовете с оригинал на офертата за участие.

2. Всяка оферта трябва да бъде представена в запечатан непрозрачен плик, който трябва да съдържа три отделни, запечатани, непрозрачни и надписани плика, като предлаганата цена трябва да бъде в отделен, по-малък плик – плик № 3, поставен в големия, техническото предложение трябва да бъде в отделен плик – плик № 2, също така поставен в големия, а всички останали документи трябва да бъдат поставени в плик № 1, който също се поставя в големия плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише от лицето, което е упълномощено да го представлява.

3. Офертите трябва да бъдат адресирани до Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, , ул. „Дякон Игнатий” № 9, гр. София и представени от участника лично или от упълномощено от него лице в деловодството на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Офертите могат да се подават всеки работен ден 09:00 до 17:30 ч. от датата на изпращане на обявлението до Агенцията за обществени поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки. Конкретната дата, до която могат да се подават офертите се съдържа в обявлението.

4. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя на офертата на участника се издава разписка за подадена и приета оферта.

5. Възложителят не носи отговорност за получаване на оферти в случай, че се използва друг начин за представяне, който не е посочен в обявлението или в документацията.

6. Оферта се представя за всяка обособена позиция поотделно и трябва да бъде представена в запечатан непрозрачен плик, който трябва да съдържа три отделни, запечатани, непрозрачни и надписани плика.

Офертата (в оригинал и 1 копие), в която са поставени плик № 1, плик № 2 и плик № 3, се представя в запечатан непрозрачен плик (пакет) с надпис „Оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на техника за нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти“ – Управляващ орган на Оперативна програма „Транспорт”. Върху плика участниците посочват име, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес на участника. Върху плика трябва да бъде поставен и надпис: „Да не се отваря преди разглеждане от комисията за оценка”. Пликът се надписва по следния начин:

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 9

О Ф Е Р Т А
за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на техника за нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти“ – Управляващ орган на Оперативна програма „Транспорт” по обособена позиция №:...... (изписва се съответната обособена позиция)

_____________________

име на участника

_________________________________________________
адрес за кореспонденция

________________________________________________
лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес

„Да не се отваря преди разглеждане от комисията за оценка”

6.1. Върху плик № 1 се записва името на участника и означение: Документи за подбор за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на техника за нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти“ – Управляващ орган на Оперативна програма „Транспорт” по обособена позици №:...... (изписва се съответната обособена позиция) ”.

Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, пликове № 2 и 3 се представят за всяка от позициите. Когато документи и информация, съдържащи се в плик № 1, са еднакви за две или повече обособени позиции, по които участникът участва, същите се поставят само в плика по позицията с най-малък пореден номер, като това обстоятелство се отбелязва в списъка на документите, съдържащ се в пликовете на останалите позиции.

6.2. Върху плик № 2 се записва името на участника и означение „Предложение за изпълнение на поръчката”.

6.3. Върху плик № 3 се записва името на участника и означение: „Предлагана цена”.

7. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участника оферта, която е представена след изтичане на крайния срок за подаване на оферти или в незапечатан или скъсан плик.

8. До изтичане на срока за получаване на оферти, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата, освен ако в срока не представи нова оферта. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст “Допълнение/Промяна на оферта с входящ номер….”.

9. След изтичане на срока за получаване на оферти участникът може да представя допълнително документи към офертата си в съответствие с чл. 68, ал. 9 от ЗОП. Документите се представят в срока, определен в чл. 68, ал. 9 от ЗОП, считано от датата на получаването на протокола.

10. Възложителят удължава срока за получаване на оферти в случай, че от предоставяне на искано разяснение от възложителя до крайния срок за получаване на оферти за участие остават по-малко от 6 дни, като възложителят удължава срока за получаване на оферти за участие с толкова дни, колкото е забавата. В този случай гаранциите за участие в процедурата също трябва да се удължат със съответния срок.

11. Офертите на участниците трябва да са със срок на валидност – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за представянето им.

VII. РАЗЯСНЕНИЯ И СРЕДСТВА ЗА КОМУНИКАЦИЯ

1. Разяснения

До 10 дни преди изтичането на срока за получаване на офертите за участие всяко лице, може да поиска писмено от Възложителя разяснения по нея. Възложителят е длъжен да отговори и да публикува разяснението в 4-дневен срок от постъпване на искането в секция „Профил на купувача” на сайта на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (www.mtitc.government.bg) и на сайта на УО на ОП „Транспорт” 2007 – 2013 г. (www.optransport.bg), в раздел „Обществени поръчки”.

В случай че от предоставяне на разяснението от възложителя до крайния срок за получаване на оферти за участие остават по-малко от 6 дни, възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на оферти за участие с толкова дни, колкото е забавата.

Възложителят публикува разяснението в раздел „Профил на купувача” на сайта на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (www.mtitc.government.bg) и в секция „Обществени поръчки” на сайта на УО на ОП „Транспорт” 2007 – 2013 г. (www.optransport.bg), без да отбелязва в отговора лицето, което е направило запитването.

2. Средства за комуникация

2.1. Всички комуникации между Възложителя и участниците, свързани с настоящата процедура се извършват на български език и в писмена форма. Обменът на информация между Възложителя и участника може да се извършва по един от следните начини: лично, по пощата с обратна разписка, , по факс и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис	.  За получено ще се счита уведомление, което е получено лично; на посочения от участника адрес за кореспонденция, по факс или по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

2.2. При изпращане на информация по факс участниците са длъжни да настроят факс апарата по начин, който позволява на Възложителя да получи:

а) номера, от който постъпва информацията;

б) дата и час на изпращане.

Изпратена информация по факс, която не съдържа тези данни, не се приема за редовна.

2.3. Информацията, получена по факс, се съхранява от Възложителя заедно с документацията за провеждане на процедурата.

2.4. Решенията и други уведомления, изпратени по факс от Възложителя, се приемат за редовно връчени, ако са изпратени на посочения от участника номер на факс и е получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо успешното изпращане.

VІІI. ГАРАНЦИИ

1. Гаранция за участие

1.1. Участниците трябва да представят гаранция за участие, както следва:

1.1.1. за обособена позиция № 1 – 6000 (шест хиляди) лева;

1.1.2. за обособена позиция № 2  – 200 (двеста) лева;

1.1.3 за обособена позиция № 3 – 25 (двадесет и пет) лева.

1.2. Гаранцията се представя в една от следните форми:

1.2.1. безусловна и неотменима банкова гаранция – в оригинал в полза на МТИТС, със срок на валидност 180 (сто и осемдесет) дни след крайния срок за получаване на офертите или;

1.2.2. парична сума в български лева, внесена по сметката на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, в БНБ – Централно управление, IBAN сметка № BG77 BNBG 9661 3300 1248 01, BIC код на БНБ: BNBG BGSD – за суми в български лева. Платежното нареждане за внесената парична сума се представя в копие.

1.3. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва наименованието на обществената поръчка, за която се представя гаранцията.

1.4. Задържането на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 от Закона за обществените поръчки, като:

1.4.1. гаранцията за участие в процедурата се задържа от Възложителя до решаване на спора, когато участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка обжалва решението за определяне на изпълнител;

1.4.2. Възложителят усвоява гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участник:

а) оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите;

б) е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка.

1.5. Освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 62 от Закона за обществените поръчки.

1.6. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

1.7. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, банковата гаранция или паричната сума може да бъде внесена от всеки един от участниците в обединението, като трябва да бъде посочено наименованието на участника в процедурата.

(Допълнение съгласно Решение за промяна) 1.8. Важно: За специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания, които участват по обособена позиция 2 не се изисква гаранция за участие.

2. Гаранция за изпълнение на договора

2.1. Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС.;

2.2. Гаранцията следва да бъде представена преди сключване на договора като:

-	 безусловна и неотменима банкова гаранция в оригинал и срок на изпълнение до 5 (пет) работни банкови дни, считано от датата на първо поискване;

или

-	парична сума, внесена по сметката на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията в БНБ – Централно управление, IBAN: BG77BNBG96613300124801, BIC BNBGBGSD.

Текстът на банковата гаранция задължително се съгласува предварително с Възложителя (МТИТС). Банковата гаранция се издава в лева от банка с лиценз от Българска Народна Банка или потвърдена от банка с лиценз от Българска Народна Банка.

2.3. При представяне на гаранцията, в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва наименованието на участника, стойността на гаранцията, срок на валидност, наименованието на поръчката, за която се представя гаранцията.

2.4. Договорът за изпълнение на обществената поръчка не се сключва с участник, определен за изпълнител, който при подписването на договора не представи документ за гаранция за изпълнение съгласно обявените условия.

2.5. Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

2.6. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава, без Възложителят да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

2.7. Гаранцията за изпълнение е със срок на валидност до датата на изтичане на гаранционния срок по договора.

2.8. В случай, че участникът е обединение, банковата гаранция или паричната сума може да бъде внесена от всеки един от участниците в обединението, като трябва да бъде посочено наименованието на участника в процедурата и предмета на обществената поръчка, за която се представя гаранцията.

2.9. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. Разходите по евентуалното им усвояване са за сметка на Възложителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата документация.

(Допълнение съгласно Решение за промяна) 2.10. Важно: За специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания, които участват по обособена позиция 2 не се изисква гаранция за изпълнение.

IX. ОТВАРЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1. Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите се назначава от Възложителя след изтичане на срока за получаване на офертите и се обявява в деня, определен за отваряне на офертите. След получаване на списъка с участниците, членовете на комисията представят декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и за спазване на изискванията по чл. 35, ал. 2 от Закона за обществените поръчки и при условията на чл. 35, ал. 3 от Закона за обществените поръчки.

2. Отварянето на офертите ще се извърши в 14:00 часа на първия работен ден, следващ деня на изтичане на крайния срок за получаване на оферти, в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ул. „Дякон Игнатий” № 9-11, гр. София.

3. Всеки участник може да присъства лично при отварянето на офертите или да изпрати представител, упълномощен писмено от участника. Представителят на участника се допуска след удостоверяване на неговата самоличност и представяне на съответните пълномощни. Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие. При отварянето на офертите имат право да присъстват и представители на средствата за масова информация и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ул. „Дякон Игнатий” № 9-11, гр. София.

4. Председателят на комисията отваря последователно офертите на участниците, по реда на получаването им, и проверява наличието в големия плик на три отделни запечатани плика, надписани както следва: върху плик № 1 – „Документи за подбор за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на техника за нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти“ – Управляващ орган на Оперативна програма „Транспорт” по обособена позиция №:...... (изписва се съответната обособена позиция) ”; върху плик № 2 – „Предложение за изпълнение на поръчката” и върху плик № 3 – „Предлагана цена”.

5. Най-малко трима от членовете на комисията подписват всеки плик № 3 с надпис „Предлагана цена ”. Комисията предлага на присъстващите представители по един от тях да подпише плик № 3 на останалите участници. В присъствието на лицата по т. 3, комисията отваря плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение” и най-малко трима от членовете на комисията подписват всички документи, съдържащи се в пликове № 2 на участниците. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите участници.

6. Комисията отваря всеки плик № 1, оповестява документите и информацията, които се съдържат в него и проверява съответствието  със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от Закона за обществените поръчки.

7. След извършване на действията, описани по-горе, приключва публичната част от заседанието на комисията.

8. Комисията разглежда документите в плик № 1 за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол. Когато установи липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя, комисията изпраща протокола до всички участници.

(Допълнение съгласно Решение за промяна)

Важно: Обособена позиция № 2 от настоящата поръчка е запазена за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. В тази връзка, в съответствие с разпоредната на чл. 16г, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки, определените от възложителя критерии за подбор не се прилагат за участници по обособена позиция № 2, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за обединения, в които участват само такива лица.

9. В протокола по т. 8 комисията описва изчерпателно липсващите документи или констатираните нередовности, посочва точно вида на документа или документите, които следва да се представят допълнително. Срокът за представяне на документите е еднакъв за всички участници и е 5 работни дни, считано от датата на получаване на протокола. Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни от получаването на протокола.

10. Когато е установена липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, участникът може в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в обявлението, да замени представени документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор.

11. След изтичането на срока по т. 9 комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от възложителя. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на критериите за подбор. Комисията разглежда предложенията на участниците, поставени в плик № 2, за установяване на съответствието им с изискванията на Възложителя. Комисията извършва проверка за наличие на основанията по чл. 70, ал. 1 от Закона за обществените поръчки за предложенията в плик № 2.

(Допълнение съгласно Решение за промяна)

Важно: Обособена позиция № 2 от настоящата поръчка е запазена за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. В тази връзка, в съответствие с разпоредбата на 16г, ал. 6 от Закона за обществените поръчки, когато в процедурата по обособената позиция участват едно или повече специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, които са вписани в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава – членка на Европейския съюз, и/или техни обединения, и офертите на тези лица отговарят на изискванията на възложителя, офертите на останалите участници не се разглеждат и оценяват.

12. При отварянето на ценовите предложения се спазват изискванията на чл. 69а от Закона за обществените поръчки.

13. Комисията при необходимост може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на  информация от други органи и лица; да изисква от участниците разяснения за заявени от тях данни, както и допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 2 и 3, като последната възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.

14. Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява при спазване на изискванията на Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и на Възложителя. Комисията уведомява възложителя, когато в хода на нейната работа възникнат основателни съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между участници по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията, като в тези случаи възложителят уведомява Комисията за защита на конкуренцията. Уведомяването не спира провеждането и приключването на процедурата.

15. Възложителят писмено уведомява участниците за резултатите от оценяването на офертите в съответствие със ЗОП.

Възложителят публикува в профила на купувача мотивирано решение заедно с протокола на комисията при условията на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП и в същия ден изпраща решението на участниците.

16. Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията изисква от участника подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това.

Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:

1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

2. предложеното техническо решение;

3. наличието на изключително благоприятни условия за участника;

4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка;

5. получаване на държавна помощ.

Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.

Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се отстрани.

Х. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

1. Възложителят сключва договор с участника, класиран от комисията на първо място и определен за изпълнител.

2. Договорът се сключва при спазване изискванията и сроковете, посочени в глава  трета „Общи правила за възлагане на обществени поръчки”, Раздел VI „Договор за обществена поръчка“ от Закона за обществените поръчки.

3. При отказ на участника, определен за изпълнител, да сключи договора, възложителят може да прекрати процедурата или да определи за изпълнител втория класиран участник и да го покани да сключи договор с него.

4. Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществената поръчка при наличие на някое от обстоятелствата по чл. 39, ал. 1 от Закона за обществените поръчки.

5. Възложителят няма право да сключи договор преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител. Възложителят няма право да сключи договор с избрания изпълнител преди влизането в сила на всички решения по процедурата.

6. Страните по договора за обществена поръчка не могат да го изменят. Изменение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение в изрично предвидените в ЗОП случаи.

7. Плащанията се извършват в български левове по банков път. Разплащането се извършва съобразно посочената в договора схема.

8. Възложителят ще сключи договор /Приложение № 9а/9б/9в/ за изпълнение на обществената поръчка по реда на чл. 74 от ЗОП.

9. При сключване на договор избраният за изпълнител участник е длъжен да представи всички документи по реда на чл. 42, ал. 1 от ЗОП.

(Допълнение съгласно Решение за промяна) 10. Изискването за представяне на гаранция за изпълнение не се прилага за лице, определено за изпълнител по обособена позиция № 2, което е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, вписано в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава – членка на Европейския съюз, или обединение на такива лица.

ХI. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРОКОВЕТЕ

1. Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, както следва:

1.1. Когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения период.

1.2. Когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден, на който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът изтича в края на първия работен ден, следващ почивния.

За неуредените в настоящата документация въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

ХІI. МЕТОДИКИ ЗА ОЦЕНКИ НА ОФЕРТИТЕ

В съответствие с чл. 37, ал. 1, т. 1 от ЗОП Възложителят определя изпълнители  на обособена позиция  № 1, обособена позиця № 2 и обособена позиция № 3 въз основа на оценка на офертите по критерия най-ниска цена.

За обособена позиция № 2 участникът е длъжен да предложи единична цена за компютърна конфигурация и обща цена за изпълнение на поръчката.

За обособена позиция № 3 участникът е длъжен да предложи единична цена за мултифункционално устройство (с включен допълнителен комплект консуматив) и обща цена за изпълнение на поръчката.

ХІII. ПРИЛОЖЕНИЯ

Образец								       Приложение № 1

До

Министерството на транспорта,

информационните технологии и съобщенията

гр. София, 1000

ул. „Дякон Игнатий” № 9

О Ф Е Р Т А

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на техника за нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти“ – Управляващ орган на Оперативна програма „Транспорт“ по обособена позици №:...... (изписва се съответната обособена позиция) ”

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА

Настоящата оферта е подадена от ………...............................................................................,

с адрес на  управление: ........................................................................................, ЕИК (БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен): .............................., банкова сметка .........................................................., банков код ……................................., банка .............................................................................

и е подписана от ………………………………………………………………………………,

(трите имена и ЕГН)

в качеството му на ………………………………......…………………………………………

(длъжност)

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Адрес за кореспонденция на участника при провеждане на процедурата: …………………..…………………………………………………….

(код, град, община, квартал, улица №, бл. ап.)

телефон: …..…………………………………….., факс: ……….……………………………

имейл: ………………………………………………………………………………………….

2. Лице за контакти: …………………………………………….…………………………….,

(трите имена и длъжност)

телефон/факс: ……………………………………………………………………...................

3. Обслужваща банка ……………...………………….. банков код...............……................,

№ на сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие  …………………..

Титуляр на сметката:………………………………………………………………………….

уважаеми ГОСПОЖИ И Господа,

С настоящата оферта заявяваме желанието си за участие в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на техника за нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти“ – Управляващ орган на Оперативна програма „Транспорт“ по обособена позиция №....... (изписва се съответната обособена позиция).

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Предлаганата от нас цена се съдържа в плик № 3 – „Предлагана цена”, която е неразделна част от офертата ни и е попълнена по образец – Приложение № …..(посочва се Приложение № 8а или 8б или 8в в зависимост от това за коя позиция участва участникът). Техническото ни предложение се съдържа в плик № 2 – „Предложение за изпълнение на поръчката”.

Декларираме, че ако нашата оферта бъде приета, предложената от нас цена ще остане непроменена по време на изпълнението на обществената поръчка.

Декларираме, че ако нашата оферта бъде приета, ще започнем изпълнението на поръчката съгласно съдържащата се в документацията на Възложителя Техническа спецификация и в срока, определен с договора.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител ще сключим договор в законоустановения срок.

В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, съгласни сме да представим гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 (пет) процента от общата му стойност. (Допълнение съгласно Решение за промяна) Важно: Този текст не се прилага за специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания, които участват по обособена позиция 2, тъй като от тях не се изисква гаранция за изпълнение).

В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, при подписването на договора ще представим документи от съответните компетентни органи за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки, издадени след датата на вписване на обявлението за обществената поръчка в Регистъра на обществените поръчки, в оригинал или нотариално заверени копия.

Заявяваме, че при изпълнение на поръчката няма да ползваме/ще ползваме, съгласно приложената декларация подизпълнители.

Видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители са: …………………като съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка е……………………

Предвидените подизпълнители са:……………………..Съгласни сме и приемаме, че при и по повод на изпълнението на задълженията ни по договора за възлагане на поръчката ще отговаряме безусловно пред възложителя и трети лица за действията, бездействията и работата на посочените по-горе подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.

Съгласни сме, че при изпълнение на обществената поръчка ще използваме подизпълнители в съответсвие с разпоредбите на Закона за обществените поръчки.

С подаване на настоящата оферта направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срок от 180 дни от датата, определена като краен срок за подаване на офертите.

Като неразделна част от настоящата оферта прилагаме документите в Плик № 1 с наименование „Документи за подбор за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на техника за нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти“ – Управляващ орган на Оперативна програма „Транспорт“ по обособена позици №:...... (изписва се съответната обособена позиция) , описани в списъка на документите, съдържащи се в офертата.

С уважение,

Подпис и печат _____________________________      Дата __________

____________________________________________________

(име, фамилия и длъжност на представляващия участника)

Образец 1а се попълва, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице

Образец								       Приложение № 1а

До

Министерството на транспорта,

информационните технологии и съобщенията

гр. София, 1000

ул. „Дякон Игнатий” № 9

О Ф Е Р Т А

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на техника за нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти“ – Управляващ орган на Оперативна програма „Транспорт“ по обособена позиция №:...... (изписва се съответната обособена позиция)

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА –

ОБЕДИНЕНИЕ

Настоящата оферта е подадена от Обединение:……………………, създадено с ……………………., представлявано от …………………………………………. съгласно ………………….. ………..............................................................................., и е подписана от ………………………………………………………………………………,

(трите имена и ЕГН)

в качеството му на ………………………………......…………………………………………

(длъжност)

Участници в обединението са:

1……………………….

с адрес на  управление: ........................................................................................, ЕИК (БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен): ..............................,

2. ……………………….

с адрес на  управление: ........................................................................................, ЕИК (БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен): ..............................,

3………………

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА ОБЕДИНЕНИЕТО:

1. Адрес за кореспонденция на обединението при провеждане на процедурата: …………………..…………………………………………………….

(код, град, община, квартал, улица №, бл. ап.)

телефон: …..…………………………………….., факс: ……….……………………………

имейл: ………………………………………………………………………………………….

2. Лице за контакти: …………………………………………….…………………………….,

(трите имена и длъжност)

телефон/факс: ……………………………………………………………………...................

3. Обслужваща банка ……………...………………….. банков код...............……................,

№ на сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие  …………………..

Титуляр на сметката:………………………………………………………………………….

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЕДИНЕНИЕТО

- Адрес за кореспонденция на ………………. – участник в обединение ……… ………………. при провеждане на процедурата: …………………..…………………………………………………….

(код, град, община, квартал, улица №, бл. ап.)

телефон.………………………………, факс: ……….……………………………

имейл: …………………………………………………………………………………….

2. Адрес за кореспонденция на ………………. – участник в обединение ……… ………………. при провеждане на процедурата: …………………..…………………………………………………….

(код, град, община, квартал, улица №, бл. ап.)

телефон:…..……………………………,факс:…….……………………………

имейл: ………………………………………………………………………………………….

уважаеми ГОСПОЖИ И Господа,

С настоящата оферта заявяваме желанието си за участие в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на техника за нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти“ – Управляващ орган на Оперативна програма „Транспорт“ по обособена позиция №:................(изписва се съответната обособена позиция)

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Предлаганата от нас цена се съдържа в плик № 3 – „Предлагана цена”, която е неразделна част от офертата ни и е попълнена по образец – Приложение № ……. (посочва се Приложение № 8а или 8б или 8в в зависимост от това за коя позиция участва участника) Техническото ни предложение се съдържа в плик № 2 – „Предложение за изпълнение на поръчката”.

Декларираме, че ако нашата оферта бъде приета, предложената от нас цена ще остане непроменена по време на изпълнението на обществената поръчка.

Декларираме, че ако нашата оферта бъде приета, ще започнем изпълнението на поръчката съгласно съдържащата се в документацията на Възложителя Техническа спецификация и в срока, определен с договора.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител ще сключим договор в законоустановения срок.

В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, съгласни сме да представим гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 (пет) процента от общата му стойност. (Допълнение съгласно Решение за промяна) Важно: Този текст не се прилага за специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания, които участват по обособена позиция 2, тъй като от тях не се изисква гаранция за изпълнение).

В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, при подписването на договора ще представим документи от съответните компетентни органи за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки, издадени след датата на вписване на обявлението за обществената поръчка в Регистъра на обществените поръчки, в оригинал или нотариално заверени копия.

Заявяваме, че при изпълнение на поръчката няма да ползваме/ще ползваме, съгласно приложената декларация подизпълнители.

Видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители са: …………………като съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка е……………………

Предвидените подизпълнители са:……………………..Съгласни сме и приемаме, че при и по повод на изпълнението на задълженията ни по договора за възлагане на поръчката ще отговаряме безусловно пред възложителя и трети лица за действията, бездействията и работата на посочените по-горе подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.

Съгласни сме, че при изпълнение на обществената поръчка ще използваме подизпълнители в съответсвие с разпоредбите на Закона за обществените поръчки.

С подаване на настоящата оферта направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срок от 180 дни от датата, определена като краен срок за подаване на офертите.

Като неразделна част от настоящата оферта прилагаме документите в Плик № 1 с наименование „Документи за подбор за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на техника за нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти“ – Управляващ орган на Оперативна програма „Транспорт“ по обособена позици №:...... (изписва се съответната обособена позиция) ”, описани в списъка на документите, съдържащи се в офертата.

С уважение,

Подпис и печат _____________________________	Дата __________

____________________________________________________

(име, фамилия и длъжност на представляващия обединението)

Образец                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 9 от ЗОП

Долуподписаният/ата ……………………….……………..……, от гр. ……………, ЕГН ………………, л.к. № ……………, изд. на ……………., от …………………, в качеството си на …………….. (управител, директор и др.) на …………………. (наименование на юридическото лице) със седалище и адрес на управление …………………….., вписано в търговския регистър  с ЕИК:……………/ БУЛСТАТ………….. (участникът може да посочи друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която е установен, ако участникът няма ЕИК и/или БУЛСТАТ), като …………… (представител или член на управителен орган на) участник в обявената от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на техника за нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти“ – Управляващ орган на Оперативна програма „Транспорт“ по обособена позиция №:...... (изписва се съответната обособена позиция)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

- Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и чл. 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс.

2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.

3. Представлявания от мен участник не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура съгласно националите закони и подзаконови актове.

4. Представляваният от мен участник няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или представлявания от мен участник няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

5. Представлявания от мен участник не е в открито производство по несъстоятелност, както и не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон или представлявания от мен участник – чуждестранно лице не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително неговата дейност не е под разпореждане на съда, или представлявания от мен участник не е преустановил дейността си.

6. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда, а ако съм – съм реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците.

7. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

8. Не съм свързано лице с Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията или със служители на ръководна длъжност в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията  (9. Представлявания от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

При промени в декларираните обстоятелства се задължавам да уведомя възложителя в седемдневен срок от настъпването им.

При подписване на договора за обществена поръчка ще представя документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на горните обстоятелства.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата……………………………….              ДЕКЛАРАТОР:…………………….

Поставя се в плик № 1

(Допълнение съгласно Решение за промяна)  Образец 2a се попълва само от специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания, които участват по обособена позиция 2

Образец

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2а

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 16г, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/-ната/  ................................................................................................................................................

ЕГН...................., лична карта №........................., изд. на .....................г. от .................................., в качеството ми на .................................................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) на…………………….(посочва се наименованието на участника), с ЕИК …………, със седалище и адрес на управление: ............................................................................ – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на техника за нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти“ – Управляващ орган на Оперативна програма „Транспорт“. Обособена позиция № 2: Доставка и инсталиране на компютърни конфигурации.

ДЕКЛАРИРАМ СЛЕДНОТО:

1. Представляваният от мен участник/подизпълнител (ако е приложимо)  е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава – членка на Европейския съюз.

2. Всеки от участниците в обединението (ако е приложимо) е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава – членка на Европейския съюз.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:....................2015 г.                                             Декларатор: ................................

Образец

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

С  П  И  С  Ъ  К

на изпълнените доставки, еднакви или сходни с предмета на поръчката: „Доставка на техника за нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти“ – Управляващ орган на Оперативна програма „Транспорт“ по обособена позиция №:...... (изписва се съответната обособена позиция), изпълнени през последните три години, считано от  датата на подаване на офертата

Долуподписаният/та …………………………………………………………………………,

лична карта №……………………, издадена от ……………………., на ………………… г., с ЕГН …………………........, в качеството ми на (посочете длъжността) …………...…………………………., на (посочете наименованието на участника) ……………………………….……............., със седалище и адрес на управление: ......................................................................................................................

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Представляваният от мен участник е изпълнил доставки еднакви или сходни с предмета на поръчката: „Доставка на техника за нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти“ – Управляващ орган на Оперативна програма „Транспорт“ по обособена позиция №:...... (изписва се съответната обособена позиция), изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, както следва:

| № | Предмет на доставката | Стойност на доставката без ДДС | Период на изпълнение на доставката | Получател на доставката и координати за връзка с него | Приложено доказателство за извършената доставка: удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обща стойност на доставките без ДДС |  |

Към този списък прилагам ….. броя доказателства за извършената доставка съгласно чл. 51, ал. 4 от ЗОП.

За неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ……………………   			      ДЕКЛАРАТОР:…………………

Образец

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за  видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители

Долуподписаният/ната ……………………………………………………………………..…,

в качеството ми на ..................................................... (посочете длъжността) на ......................................... (посочете участника, който представлявате),

във връзка с обявената от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на техника за нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти“ – Управляващ орган на Оперативна програма „Транспорт“ по обособена позици №:...... (изписва се съответната обособена позиция)”

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители са: ………………..

2. Съответстващият на работите по т. 1 дял в проценти от стойността на обществената поръчка е ……………………..

3. Предвидените подизпълнители са:………………

Дата: ………………………		   ДЕКЛАРАТОР:   ……………..……

Образец

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП

Долуподписаният/ната ……………………………………………………………………..…,

в качеството ми на ..................................................... (посочете длъжността) на ......................................... (посочете участника, която представлявате),

във връзка с обявената от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на техника за нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти“ – Управляващ орган на Оперативна програма „Транспорт“ по обособена позици №:...... (изписва се съответната обособена позиция)”

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Представляваният от мен участник не е свързано лице или свързано предприятие с друг участник в настоящата процедура.

2. Аз не съм бил външен експерт по чл. 8, ал. 7 от ЗОП в настоящата процедура.

3. Представляваният от мен участник не е бил външен експерт по чл. 8, ал. 7 от ЗОП в настоящата процедура.

4. (В случай на обединение) В обединението – участник в процедурата няма участник, който да е бил външен експерт по чл. 8, ал. 7 от ЗОП в настоящата процедура.

5. (В случай на подизпълнител) Представляваният от мен участник не използва подизпълнител, който е бил външен експерт по чл. 8, ал. 7 от ЗОП в настоящата процедура.

6. Не съм свързано лице с външен експерт по чл. 8, ал. 7 от ЗОП в настоящата процедура.

7. Представляваният от мен участник не е свързано лице с външен експерт по чл. 8, ал. 7 от ЗОП в настоящата процедура.

Дата: ………………………		    ДЕКЛАРАТОР: ……………..……

Образец

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

Д Е К Л А Р А Ц И Я

ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА УЧАСТИЕ КАТО ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ

Долуподписаният/ата ……………………….……………..……, от гр. ……………, ЕГН ………………, л.к. № ……………, изд. на ……………., от …………………, в качеството си на …………….. (управител, директор и др.) на …………………. (наименование на юридическото лице - подизпълнител) със седалище и адрес на управление …………………….., вписано в търговския регистър  с ЕИК:……………/ БУЛСТАТ………….. (участникът може да посочи друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която е установен, ако участникът няма ЕИК и/или БУЛСТАТ), като …………… (представител или член на управителен орган на) подизпълнител …………….. на участник ……………………… в обявената от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на техника за нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти“ – Управляващ орган на Оперативна програма „Транспорт“ по обособена позици №:...... (изписва се съответната обособена позиция)”

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. От името на представляваното от мен лице (търговско дружество, едноличен търговец, юридическо лице с нестопанска цел – вярното се подчертава): ........................................................................................................................................................(наименование, ЕИК/БУЛСТАТ) изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на ..................................................... (наименование на участника в процедурата, на който лицето е подизпълнител) при изпълнение на обществена поръчка с предмет „Доставка на техника за нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти“ – Управляващ орган на Оперативна програма „Транспорт“ по обособена позици №:...... (изписва се съответната обособена позиция)”.

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител, са:

.........................................................................................................................................................

(изброяват се конкретните части от предмета на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от подизпълнителя)

3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

……………………………….                                                 ДЕКЛАРАТОР: ………………….

(дата)                                                                                                      (подпис)

ОБРАЗЕЦ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7а

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на техника за нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти“ – Управляващ орган на Оперативна програма „Транспорт“ по обособена позиция № 1: „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на сървърна система, дискови масиви за съхраняване на данни, комутатори от висок клас; закупуване на съответния брой софтуерни лицензи за базов и приложен софтуер, виртуализационна среда, архивиране и съхраняване на данните“.

Предлаганото от нас оборудване ще бъде:

- ново, неупотребявано, с оригинални компоненти от производителя и с посочени продуктови номера;

- в съответствие с Европейски и международни стандарти за радиочестотни смущения, електромагнитна съвместимост, безопасност и нива на шум, доказано с декларация на производителя;

- с гарантирана от производителя възможност за доставка на резервни части за период минимум 2 (две) години след изтичане на гаранционния срок;

- Сървърите ще бъдат заводски комплектовани за монтаж в 19” RACK, с необходимите водачи за кабели – захранващи, мрежови и пр;

- Сървърите ще имат интерфейс за предоставяне на информация за конфигурацията на хардуера, състоянието на компонентите (CPU, memory, storage controller, NIC, cooling), с възможност за известяване на администраторите по email (и др.) при възникване на проблеми по хардуера;

- Срокът за доставка на оборудването ще бъде................ дни (не повече от 60 дни) от датата на подписване на договора, на адрес посочен от Възложителя.

- Срокът за монтаж, инсталиране, конфигуриране, мигриране и пускане в експлоатация на оборудването ще бъде ............. дни (не повече от 40 дни) от приключване на доставката;

- с гаранционен срок............. (минимум 3 години) от датата на пускане в експлоатация на оборудването, там където не е посочено друго;

- Гаранционното обслужване ще включва труд, материални и транспортни разходи;

- Гаранционното обслужване се извършва на място при Възложителя, през всички официални работни дни, като се предоставят модули за подмяна преди ремонта на дефектиралите от производителя (Advanced FRU replacement)

Времето за реакция на място след подаване на сигнал за повредена техника ще бъде максимум 4 часа, в рамките на работния ден, а ако сигналът е подаден след 13:00 часа – до 10:00 часа на следващия работен ден;

Време за отстраняване на повредата ще бъде максимум 24 часа след реакция. В случай, че повредата не може да се отстрани в този срок, ще осигурим равностойна оборотна техника за времето на ремонта;

- Таблица - техническo предложение

| Описание/изисквания | Брой | Предложение на участника | Съответства/ надвишава |
| --- | --- | --- | --- |
| Сървър Изисквания: Сървърът да може да се монтира в 19 инчов рак и да е с размер не по-голям от 2U; Сървърът да има минимум : · 8 слота за твърди дискове · 2 захранвания · USB портове · 2 PCIe слота · VGA конектор · 1 Ethernet мениджмънт порт · 2 1Gbit/s порта · 2 SD Flash слота; · възможност за инсталация на хипервайзора върху флаш памет, разположена в предлагания сървър. Да се достави с не по-малко от 2 бр. процесора със следните параметри: · Тактова честота, не по-малка от 2.5 GHz · Брой на ядрата, не по-малък от 12 бр. · Размер на кеша, не по-малък от 30MB · Производителността спрямо SPEC2006 Result (Peak) поне 62 за SPECint®2006 Result (Peak) поне 1080 за SPECint®_rate2006 Да се достави с капацитет на оперативната памет, не по-малък от 96 GB и да е от тип DDR4-2133- MHz. Да се достави с не по-малко от 2 бр. локални дискове със следните параметри: · Тип на шината за достъп: SAS · Капацитет за съхранение на данни, не по-малък от 300GB · Скорост на ротация, не по-малка от 10K · Да поддържа поне RAID 0, 1 (HW базиран RAID контролер); или минимум 2 броя SD флаш памет с размер поне 16GB за инсталиране на OS или възможност за инсталация на хипервайзора върху флаш памет, разположена в предлагания сървър. Следва Изпълнителят да избере един от посочените варианти, в зависимост от предложения софтуер за виртуализация. Да се достави с мрежов контролер с минимум два: · 10Gb/s интерфейса с поддръжка на FCoE · окомплектован с необходимите интерфейси за връзка на 10Gbit/s на 3 метра разстояние; · да позволява разделяне на минимум 8 виртуални Ethernet и HBA интерфейса общо. Да поддържа следните стандарти: • 10 Gigabit Ethernet • IEEE 802.3ae • IEEE 802.3x • IEEE 802.1q • IEEE 802.1p • IEEE 802.1Qaz • IEEE 802.1Qbb • Jumbo frames up to 9 KB • Fibre Channel Protocol (FCP) • Small Computer System Interface (SCSI)-FCP • FCoE контролер с поддръжка на функционалност за разделяне нa всеки физически порт на минимум 8 виртуални Ethernet и HBA интерфейса общо; Да се достави с отделен Ethernet порт за управление, позволяващ пълно пренасочване на конзолата на сървъра (по TCP/IP), отдалечено спиране/пускане, възможност за използване на отдалечена медия (CD-ROM, DVD) и наблюдение(KVM); Да се достави с резервирани захранващи модули от класа 80 PLUS и вентилатори с възможност за подмяна по време на работа; Хардуерът да се достави с минимум 36 месеца гаранционна поддръжка от производителя със срок на реакция до 4 часа (вж. разд. II.1.1, т.17). | 2 |  |  |
| Дисков масив – За основния ИЦ Всеки дисков масив трябва да отговаря на следните минимални технически изисквания: Високонадежден дисков масив, без единична точка на прекъсване, за вграждане в стандартен сървърен шкаф 19"; Архитектура без единична точка на отпадане за гарантиране непрекъсната работа и достъп до данните при отпадане на произволен хардуерен елемент; Да разполага с минимум два резервирани контролера за управление, работещи в режим Active-Active, и да позволява разширение до минимум четири резервирани контролера; Всеки контролер да разполага с минимум 24 GB кеш; Защита на съдържанието на кеш паметта в случай на отпадане на захранването; Да се достави с минимум 2 х 8Gb/s Fibre Channel и 2 x 10Gb/s iSCSI или FCoE хост интерфейса за всеки от контролерите; Да поддържа мин. SAS и SSD дискови устройства; възможност за работа с 3.5" (LFF) и 2.5" (SFF) дискове; Да поддържа и позволява разширение за допълнителни дискови устройства; Интерфейсът между контролерите и дисковите шасита да е на минимум 6GB SAS; Да се достави с: - бързи (мин. 10К/15К rpm) високо надеждни дискове 6Gb/s интерфейс, най-малко 12 на брой, с единичен капацитет не по-малък от 450GB; защитен чрез RAID 5; - дискове с голям капацитет (мин. 7.2К rpm), най-малко 16 на брой, с единичен капацитет не по-малък от 1ТB; защитен чрез RAID 6. Да поддържа нива на защита RAID 1, 5 и 6; Да работи със сървъри с операционни системи Windows Server 2012 /2008 R2, Linux; Да поддържа функционалност за интеграция на предложения софтуер за виртуализация с дисковия масив и предаване на специфични дискови операции към дисковата система; Да разполага със сервизен порт за диагностика; Да се достави със софтуер за: - Управление през уеб или чрез графичен потребителски интерфейс (GUI) и команден ред (CLI); - Отдалечено управление и наблюдение. Да се достави с функционалност за създаване на локални копия от данни тип snapshots и clones, лицензирана за инсталирания капацитет на дисковия масив или с еднократни лицензи за целия дисков масив. Да се достави с функционалност за динамично LUN провизиране (Thin Provisioning) за инсталирания капацитет на дисковия масив или с еднократни лицензи за целия диисков масив, в зависимост от производителя; Да осигурява възможност за надграждане с функционалност за отдалечена репликация, включваща синхронна и асинхронна репликация; Да се достави с функционалност за неавтоматизирана миграция на данни от един към друг тип дискове и/или RAID нива, без прекъсване работата към хостовете. Да поддържа осъществяване на софтуерни ъпдейти online, т.е. без прекъсване на работата; Да осигурява възможност за надграждане на системата с NAS функционалност с поддръжка на протоколи CIFS и/или NFS; Да осигурява възможност за надграждане с функционалност за задаване на Quality of Service за определени LUN; Да осигурява възможност за надграждане с функционалност за автоматично преместване на най-често използваните данни върху по-бързи и производителни дискове, на ниво блок вследствие на зададени политики (sub-LUN Automated Storage Tiering), посредством графичен интерфейс; Да се достави с функционалност за генериране на информация за натоварването и производителността на системата (Performance Reporting); Хардуерът да се достави с минимум 36 месеца гаранционна поддръжка от производителя със срок на реакция до 4 часа (вж. разд. II.1.1, т.17). Софтуерът да се достави с минимум 36 месеца поддръжка от производителя, включваща право на безплатен ъпдейт и ъпгрейд. | 1 |  |  |
| Дисков масив: за резервния ИЦ Дисковият масив трябва да отговаря на следните минимални технически изисквания: Високонадежден дисков масив, без единична точка на прекъсване, за вграждане в стандартен сървърен шкаф 19"; Архитектура без единична точка на отпадане за гарантиране непрекъсната работа и достъп до данните при отпадане на произволен хардуерен елемент; Да предоставя възможност за репликация на ниво дисков масив с дисковия масив в основния ИЦ; Да разполага с минимум два контролера за управление, работещи в режим Active-Active; Всеки контролер да разполага с минимум 20 GB кеш памет; Да се достави с най-малко 2 х 8Gb/s Fibre Channel и 2 x 10Gb/s iSCSI или FCoE хост интерфейса за всеки от контролерите; Да поддържа мин. SAS/ FC и SSD дискови устройства; възможност за работа с 3.5" (LFF) и 2.5" (SFF) дискове; Да поддържа и позволява разширение за допълнителни дискови устройства; Интерфейсът между контролерите и дисковите шасита да е на минимум 6GB SAS; Да поддържа нива на защита RAID 1, 5 и 6; Да се достави с дискове с голям капацитет (мин. 7.2К rpm), най-малко 18 на брой, с общ капацитет не по-малък от 25 ТB, след прилагане на защита чрез RAID 6; Да работи със сървъри с операционни системи Windows Server 2012 /2008 R2, Linux; Да поддържа функционалност за интеграция на предложения софтуер за виртуализация с дисковия масив и предаване на специфични дискови операции към дисковата система; Да разполага със сервизен порт за диагностика; Да се достави със софтуер за: - Управление през уеб или чрез графичен потребителски интерфейс (GUI) и команден ред (CLI); - Отдалечено управление и наблюдение. Да се достави с функционалност за създаване на локални копия от данни тип snapshots и clones, лицензирана за инсталирания капацитет на дисковия масив или с еднократни лицензи за целия диисков масив, в зависимост от производителя; Да се достави с функционалност за динамично LUN провизиране (Thin Provisioning) Да осигурява възможност за надграждане с функционалност за отдалечена репликация, включваща синхронна и асинхронна репликация; Да се достави с функционалност за неавтоматизирана миграция на данни от един към друг тип дискове и/или RAID нива без прекъсване работата към хостовете; Да поддържа осъществяване на софтуерни ъпдейти online (без прекъсване на работата); Да осигурява възможност за надграждане на системата с NAS функционалност с поддръжка на протоколи CIFS и/или NFS; Да осигурява възможност за надграждане с функционалност за задаване на Quality of Service за определени LUN; Да осигурява възможност за надграждане с функционалност за автоматично преместване на най-често използваните данни върху по-бързи и производителни дискове, на ниво блок на вследствие на зададени политики (sub-LUN Automated Storage Tiering), посредством графичен интерфейс; Да се достави с функционалност за генериране на информация за натоварването и производителността на системата (Performance Reporting); Хардуерът да се достави с минимум 36 месеца гаранционна поддръжка от производителя със срок на реакция до 4 часа (вж. разд. II.1.1, т.17).; Софтуерът да се достави с минимум 36 месеца поддръжка от производителя, включваща право на безплатен ъпдейт и ъпгрейд | 1 |  |  |
| Комутатор Изисквания: Комутаторът да е модулен; Комутаторът да бъде предложен със 48 бр. 1/10Gbit/s SFP/SFP+ порта; Комутаторът да може да бъде разширен до поне 96 1/10Gbit/s SFP/SFP+ порта; Комутаторът да бъде доставен с 18 бр. 10Gbit/s SFP+ работещи SM и ММ влакно на разстояние поне 200 метра; Комутаторът да бъде доставен с 2 бр. 10Gbit/s SFP+ работещи SM влакно на разстояние поне 1 км.; Комутаторът да бъде доставен с 4 бр. 10Gbits/s SFP+ Twinax; Кабел с дължина поне 3 метра; Предложените интерфейсните карти да имат поне следната производителност: 720 милиона pps 480Gbit/s за L2 и L3 трафик; Комутаторът да бъде с потенциална максимална производителност от поне 1,44 милиарда pps; Комутаторът да поддържа OSPF и OSPFv3; Комутаторът да поддържа BGP; Комутаторът да поддържа GRE; Комутаторът да може да маршрутизира и на база source IP; Комутаторът да поддържа следните RFC за маршрутизация: RFC 1997, RFC 2385, RFC 2439, RFC 2519, RFC 2545, RFC 2858, RFC 2918, RFC 3065, RFC 3392, RFC 4271, RFC 4273, RFC 4456, RFC 4486, RFC 4724, RFC 4893, RFC 5004, RFC 5668, RFC 2281, RFC 3768, RFC 786, RFC 791, RFC 792, RFC 793, RFC 826, RFC 1027, RFC 1591, RFC 1812, RFC 4022, RFC 4292, RFC 4293, RFC 1981, RFC 2373, RFC 2374, RFC 2460, RFC 2461, RFC 2462, RFC 2463, RFC 2464, RFC 3152, RFC 3162, RFC 3513, RFC 3596, RFC 4193, RFC 2328, RFC 2740, RFC 3623, RFC 3101, RFC 2370, RFC 3137. Комутаторът да поддържа Protocol Independent Multicast (PIM) като включва sparse mode, bidirectional mode и source-specific mode (SSM); Комутаторът да поддържа Multicast Source Discovery Protocol (MSDP); Комутаторът да поддържа IGMPv2 и IGMPv3; Комутаторът да поддържа MLDv1 и MLDv2; Комутаторът да поддържа PIM за IPv6; Комутаторът да поддържа IGMP Snooping; Комутаторът да поддържа MSDP; Комутаторът да позволява конфигуриране на статични MAC адреси; Комутаторът да позволява конфигуриране на MAC адрес на L3 интерфейс; Комутаторът да позволява задаване на aging време на MAC адрес таблицата; Ако Комутаторът има резервирани VLAN-и, да може да се задава кой VLAD ID-та ще се използват; Комутаторът да позволява конфигурирането на VLAN преди създаването му; Комутаторът да позволява транслация на входящия VLAN в друг VLAN в рамките на Комутатора; Комутаторът да поддържа IEEE 802.1ak; Комутаторът да поддържа протокол, който позволява едновременното добавяне, изтриване и преименуване на VLAN-и в рамките на нуколко суича; Комутаторът да поддържа private VLAN-и; Комутаторът да поддържа STP, което може да изгради отделно дърво за всеки VLAN; Комутаторът да поддържа функционалност, при пристигане на BPDU на интерфейси той да се изключва (disable); Комутаторът да поддържа функционалност, на интерфейса да може да се спре пращането и получаването на BPDU-та; Комутаторът да поддържа STP функционалнст, която не позволява на порт да стане root порт; Комутаторът да поддържа 802.1s; Трафика, който не е предназначен за супревайзора да не минава през него; Забавянето между два порта от една и съща карта да е под 6 микросекунди; Комутаторът да поддържа Jumbo frames до 9216 байта. Комутаторът да поддържа SFP/SFP+: 10Gbit/s за поне 300 метра по ММ 10Gbit/s за поне 300 метра SM 10Gbit/s за поне 10 км SM 10Gbit/s за поне 40 км SM 10Gbit/s за до 80 км SM 10Gbit/s DWDM 10Git/s Twinax 1Gbits/s за поне 1 км ММ 1Gbit/s за поне 10км SM" Комутаторът да поддържа IEEE 802.1AE; Комутаторът да поддържа Control Plane Policing - да има предварително направена конфигурация от вендора; Комутаторът да поддържа RADIUS; Комутаторът да поддържа LDAP; Комутаторът да поддържа SSH; Комутаторът да поддържа PKI; Комутаторът да поддържа RBAC; Комутаторът да поддържа 802.1x; Комутаторът да може да тагва трафика на база аутентификация на потребителя на вход и да прилага политиката по сигурност на база тагове а не на база IP-та; Комутаторът да поддържа ACL, MAC ACL, VLAN ACL; Комутаторът да поддържа кофигуриране на максималния брой MAC адреси на един порт; Комутаторът да поддържа DHCP Snooping; Комутаторът да поддържа Dynamic ARP Inspection; Комутаторът да поддържа IP Source Guard; Комутаторът да пъддържа ограничаване на скороста на broadcast, multicast и unicast трафика на ниво порт; Комутаторът да поддържа uRPF; Всички портове да поддържат FCoE (ако за това е нужен лиценз да бъде включен); Комутаторът да подъдржа поне 7 multihop FCoE; Комутаторът да има вазможност за управление на FCoE SAN функционалността през графичен интерфейс; Комутаторът да поддържа поне 50 Зони (SAN); Комутаторът да поддържа разделянето на SAN мрежата на виртулани сторидж мрежи; Комутаторът да може автоматично да задава виртуалната мрежа на порта според WWN; Комутаторът да може да маршрутизира трафика между виртуалните мрежи; Комутаторът да поддържа VF-, VN-, и VE-портове за multihop FCoE; Комутаторът да поддържа FCoE Initialization Protocol; Комутаторът да може да агрегира до 16 порта в един логически; Комутаторът да поддържа IEEE P802.1Qbb; Комутаторът да поддържа IEEE P802.1Qaz; Комутаторът да поддържа Data Center Bridging Exchange; Комутаторът да поддържа NPIV; Комутаторът да има възможност да поддържа MAC-in-IP метод за удлъжаване на L2 домейна между отдалечени сайтове; Тази технология трябва да позволява съществуването на един и същ Default Gateway IP във всеки сайт; Комутаторът да има възможност да се виртуализира на поне 4 виртуални комутатора, като всеки си има собствени процеси, кофигурация и администратор; Ресурси, които да могат да се разделят и лимитират за виртуалния комутатор: Памет за IPv4 записи Памет за IPv6 записи port-channels SPAN сесии VLAN VRF Виртуализацията да поддържа рестартиране само на VDC процеса и интерфейси, без да има нужда да се рестаритира целия комутатор; Виртуализацията да поддържа определяне на поредността на стартиране на виртуалните комутатори. Комутаторът да има възможност за поддръжка на TRILL или алтернативно решение на вендора за премахване на STP протокола и замяната с такъв, които поддържа разпределяне на натоварването по пътища с еднаква метрика, без да има блокирани пътища. Комутаторът да поддържа слагането и премахването по време на работа на супервайзори, интерфейсни карти, захранвания, вентилаторни модули; Комутаторът да поддържа BFD; BFD да използва SHA-1 автентикация; BFD да се поддържа за IPv6; Минималния BFD интервал, който се поддържа да е не повече от 50ms; Комутаторът да има възможност за инсталиране на втори супервайзор (управляващ модул); Комутаторът да има възможност да мести управлението между двата супревайзора без загуба на пакети; При два супервайзора, софтуерът на Комутатора да може да бъде обновен без отпадането му (downtime); Комутаторът да позволява рестартиране на процеси без загуба на състоянието; Комутаторът да поддържа функционалност при която, две устройства от един вид позволяват друго устройтво закачено към тях да ги вижда като едно логическо устройство и да може да направи LACP базиран бънделиран порт от връзките си към тях; Комутаторът да поддържа VRRP; Комутаторът да поддържа FHRP, който има следене на интерфейси и маршрути за определянето на приоритета; Комутаторът да поддържа FHRP, който има механизъм за разпределяне на натоварването; Комутаторът да има механизъм за разпознаване на еднопосочни оптични и медни връзки; Комутаторът да може да класифицира трафик на база: ACL CoS IP precedence Differentiated Services Code Point (DSCP) Protocol Packet length IP RTP; Комутаторът да може да маркира: DSCP IP precedence CoS Ingress and egress ports; Комутаторът да има опция да маркира преди класификацията да даден интерфейс на вход; Комутаторът да поддържа полисинг на трафика(QoS); Комутаторът да поддържа поне 190000 ACL-и на карта; Комутаторът да поддържа поне 30000 IPv4 записа; Комутаторът да поддържа поне 14 едновременни SPAN сесии; Комутаторът да поддържа поне 1000 OSPF neighbours; Комутаторът да поддържа поне 4000 статични рута; Комутаторът да поддържа поне 4000 VLAN-a; Комутаторът да поддържа поне 740 port-channel-a; Комутаторът да поддържа поне 4000 SVI; Комутаторът да поддържа поне 2000 VRRP групи; Комутаторът да поддържа поне 4000 VRF; Комутаторът да поддържа отдалечени модули с поне 40 бр. 1Gbit/s или 30 бр. 10Gbit/s. Като връзката между Комутаторът и отдалечените карти да се базира на бънделиране на няколко 10Gbit/s ethernet връзки; Комутаторът да поддържа поне 30 отдалечени модула; Комутаторът да поддържа модули с 1Gbits/s, 10Gbit/s, 40Gbit/s, 100Gbit/s интерфейси; Комутаторът да поддържа SNMP 1,2c,3; Комутаторът да има възможност за управление през графичен итерфейс; Комутаторът да може да бъде управляван/програмиран през XML; Комутаторът да поддържа използване на скриптове; Комутаторът да има Python API; Комутаторът да има вграден протоколен анализатор, който може да експортва във формат за Wireshark; Комутаторът да поддържа проактивна диагностика и при възникване на проблем да може да се обърне директно за поддръжка към производителя чрез отваряне на кейс; Комутаторът да поддържа LED Beacons за портове, карти, управляващи модули, вентилатори, захранвания; Комутаторът да поддържа "темплейти" на интерфейси конфигурации; Използването им върху интерфейс да довежда до прилагането на конфигурацията от темплейта върху интерфейса; Темплейтът да може да се използва много пъти; Интефейсен темплейт да може да се използва в друг темплейт; Комутаторът да поддържа функционалност, която позволява при настъпване на предварително дефинирано събитие/събития да се изпълни скрипт. Комутаторът да поддържа LLDP; Комутаторът да поддържа промените в конфигурацията (група от команди), които да могат да бъдат правени предварително, проверени за изпълнимост и след това пратени за изпълнение (commit); Комутаторът да поддържа функционалност, позволяваща група от команди да бъдат изпълнени в определена дата и час през определен период от време; Комутаторът да притежава функционалност, която позволява във всеки един момент да се направи запис на конфигурацията и след това по всяко едно време Комутаторът да може да се върне към тази конфигурация без да се рестартира; Комутаторът да бъда доставен със заключваща се врата пред портовете; Всички модули, супервайзори, захранвания, вентилаторни модули да са достъпни в предната част на шасито; Комутаторът да бъде не по-голям от 7RU; Комутаторът да има поне 2 слота за супервайзори и 2 слота за интерфейсни карти (общо поне 4); Комутаторът да може да се вгради в 19 инчов Electronic Industries Alliance (EIA) рак; Шасито да не е по-тежко от 20 кг. и запълнено 55 кг.; Шасито да бъде доставено с нужния брой захранвания за да има резервираност от токоизточник за конфигурацията, в която се доставя. Да бъде предоставена извадка от калкулатора на производителя; Нужната максимална енергия с оферираната конфигурация да не е повече от 1500W. Да бъде предоставена извадката от калкулатора на производителя; Картата/картите за 48-те порта да не консумира повече от 450W; Топлият въздух да излиза на гърба на Комутатора; Комутаторът да може да работи при температури от 0° до 40° C; Комутаторът да може да работи при влажност от 5 до 90%; Комутаторът да отговаря на ETS 300 019-1-3, Class 3.1, Section 5.5; Комутаторът да отговаря на следните регулаторни изисквания: • EN55022 Class A • CISPR22 Class A • CISPR24 • EN55024 • EN50082-1 • EN61000-3-2 • EN61000-3-3 • EN61000-6-1 • EN300 386 • EN 60950-1" Комутаторът да отговаря на следните стандарти: • ETSI 300 019-1-1, Class 1.2 Storage • ETSI 300 019-1-2, Class 2.3 Transportation • ETSI 300 019-1-3, Class 3.2 Stationary Useч • Reduction of Hazardous Substances (ROHS) 5; Комутаторът да поддържа: RFC 1981, RFC 2373, RFC 2374, RFC 2460, RFC 2461, RFC 2462, RFC 2463, RFC 2464, RFC 2472, RFC 3021, RFC 3152, RFC 3162, RFC 3513, RFC 3596, RFC 4193. Комутаторът да има включен поне 1 годишен 8x5xNBD директен съпорт от производителя. Хардуерът да се достави с минимум 36 месеца гаранционна поддръжка от производителя със срок на реакция до 4 часа (вж. разд. II.1.1, т.17). | 2 |  |  |
| Софтуер за виртуализация: Предложеният Софтуер за виртуализация да притежава система за управление на виртуализационната среда; Софтуерът за виртуализация, да бъде доставен с необходимите лицензи за инсталация върху сървърите описани в т.1, Сървър; Софтуерът за виртуализация, предназначен за сървърите по т. 1, трябва да отговаря на следните минимални технически изисквания: Хайпервайзор; Лиценз за мениджмънт сървър с възможност за управление на физически хоста съобразно описаните спецификации в т.1, 2; Поддръжка на разнородни гост-операционни системи вкл. 64-битови (Guest OS) – мин. MS Windows Server 2008, MS Windows Server 2008R2, MS Windows Server 2012, MS Windows Server 2012R2, MS Windows 8, RHEL6, SLES11, Ubuntu13, FreeBSD9.1 инсталиране на хайпервайзор директно върху сертифициран хардуер без необходимост от хост Операционна Система; Пълна виртуализация на паметта, процесорите, логическите дискове и мрежовите адаптери; Системни технологии за хардуерна виртуализация - Минимум AMD-V, Intel® VT (Virtualization Technology); Поддръжка за Boot from SAN за хайпервайзор: Ресурс: процесор Възможност за задаване на минимално гарантирано процесорно време; Възможност за задаване на максимално допустимо процесорно време; Възможност за задаване на относителен приоритет на една виртуална машина спрямо друга по отношение на използваните процесорни ресурси и динамичното им преразпределяне в зависимост от моментните натоварвания на отделните виртуални машини и зададения им приоритет. (QOS) Ресурс: памет Възможност за задаване на минимално гарантирано количество памет, физически заделено за една виртуална машина; Възможност за преразпределяне (oversubscription / overcomittment) на наличната физическа памет, така че виртуалните машини да „виждат” и да разполагат с по-голям обем, отколкото съществува физически; Възможност за задаване на максимално допустимо количество памет, физически заделено за отделна виртуална машина; Възможност за задаване на относителен приоритет на една виртуална машина спрямо друга по отношение на физически заделената памет и динамичното и преразпределяне в зависимост от моментните натоварвания на отделните виртуални машини и зададения им приоритет (QOS); Количество памет поддържано от отделен физически сървър - 4TB Ресурс: мрежови адаптери Поддръжка на виртуални комутатори; Поддръжка на Layer 2 механизми за повишаване сигурността за виртуалните мрежови комутатори; Поддръжка на VLAN, VLAN tagging за портовете на виртуалните мрежови комутатори; Поддръжка на NIC Teaming / NIC Trunking с балансиране на товара във виртуалните машини за повишена надеждност и производителност; Поддръжка на Ethernet Jumbo Frames; Поддръжка за 10Gbps Ethernet адаптери; Поддръжка на CDP; Поддръжката на IPv6; Поддръжка на 40Gbps Ethernet адаптери; Ресурс: Дискове / дискови адаптери; Създаване на виртуални дискове, с възможност за динамично увеличаване на размера им (на работеща виртуална машина); Възможност за създаване на „тънки“ виртуални дискове; Поддръжка на multipathing политики за гарантиране достъпа до дисковите системи; Поддръжка на клъстерна файлова система даваща възможност за работа на до 32 сървъра върху едни и същи дискови масиви; Виртуални машини Възможност за създаване на шаблони на виртуални машини; Възможност за клониране на работещи виртуални машини; Възможност за динамично мигриране на работещи инсталации от физически машини във виртуална машина; Поддържани до 1TB памет в една виртуална машина; Възможност осигуряваща интегриране на антивирусен софтуер от трети производители, посредством директен достъп на ниво хайпервайзор; Възможност за автоматизирано асинхронно репликиране на данните на отделна работеща виртуална машина; Поддържане до 32TB обем на твърд диск на виртуална машина; Възможност за поддържане на до 60 дискови устройства към виртуална машина; Управление на виртуалната среда Поддръжка на Linux и Windows операционни системи от софтуера за управление; Възможност за прехвърляне на работещи виртуални машини, между физически сървъри, без прекъсване на работата им, без необходимост от споделени дискове между сървърите; Клиентско приложение с графичен интерфейс (GUI) работещо под Microsoft Windows за управление и мониторинг на виртуалните машини и цялостната платформа; Клиентско приложение с уеб интерфейс (GUI) работещо през стандартен Интернет браузър за управление и мониторинг на виртуалните машини и цялостната платформа; Възможност за автоматично рестартиране на виртуални машини върху нов физически сървър, в случай на отпадане на този, върху когото работят; Да предоставя възможност за наблюдение за наличността на физическите хостове (heartbeats), както през Ethernet, така и през SAN среда; Възможност за дублиране на състоянието на работеща виртуална машина върху втори физически сървър, така че да се осигури непрекъсваемост на работата при отпадане на първия физически сървър; Възможност за динамично балансиране и преразпределяне на натоварването генерирано от виртуалните машини върху няколко физически хост машини, посредством миграция на работещи виртуални машини без да бъде прекъсвана тяхната работа; Наблюдение на средата; Възможност за наблюдение и получаване на известия за проблеми свързани със състоянието на физическите сървъри; Възможност за самообучаване на системата и адаптиране към натоварването на конкретната инфраструктура с цел генериране на по-малко известия при проблеми с производителността и състоянието на средата; Резервни копия / Архивиране Възможност за директен достъп до данните във виртуалната среда, за създаване на резервния копия и архиви посредством софтуер за архивиране. Възможност за осъществяване на LAN-free резервни копия и архиви Възможност за индивидуално възстановяване директно от направеното резервно копие. Поддържани файлови системи – NTFS, EXT2, EXT3, Linux LVM. Възможност за дедупликация на архивираните от виртуални машини данни. Възможност за извършване на резервни копия на работещи виртуални машини. Поддръжка. Възможност за безплатни обновления и ъпгрейди към нови версии на виртуалната среда в рамките на гаранционния срок Лицензите следва да бъдат доставени с гаранционна поддръжка, която да позволява обновяването им към по-нови версии и участникът следва да има осигурен контакт по телефон или чрез Internet с производителя на софтуера за виртуализация. Период на гаранционната поддръжка – минимум 36 месеца. | 1 |  |  |
| Софтуерът за създаване на резервни копия на данни и архивиране наличен в МТИТС е Symantec BackUpexec 2014. Необходимо е да бъдат предложени подходящ брой лицензи от този продукт за резервиране на сървърната среда съгл. т.1, Сървър от Техническото Задание. Предоставените лицензи трябва да отговарят на следните изисквания: да покриват неограничен брой виртуални сървъри, да дават възможност за възстановяване на единични съобщения от пощенски сървър, да поддържат дедупликация. | 1 |  |  |
| 7.Непрекъсваемо токозахранващо устройство Устройството трябва да отговаря на следните минимални технически изисквания: - Технология: Online, double-conversion - Конструкция за вграждане в стандартен сървърен шкаф 19" - Мощност минимум 5000VA - Включени батерии, осигуряващи минимум 15 мин. автономна работа при натоварване на 50 % - Сериен (RS232) или USB интерфейс - Минимум 1 брой Network management card, позволяваща достъп през SNMP или Web - Дисплей, показващ различни параметри на устройството, като ниво на натоварване, ниво на батериите и други. Гаранцията на доставения хардуер трябва да бъде минимум 36 месеца. | 2 |  |  |
| Непрекъсваемо токозахранващо устройство Устройството трябва да отговаря на следните минимални технически изисквания: - Технология: Online, double-conversion - Конструкция за вграждане в стандартен сървърен шкаф 19" - Мощност минимум 3000VA - Включени батерии, осигуряващи минимум 15 мин. автоном-на работа при натоварване на 50 % - Сериен (RS232) или USB интерфейс - Минимум 1 брой Network management card, позволяваща достъп през SNMP или Web - Дисплей, показващ различни параметри на устройството, като ниво на натоварване, ниво на батериите и други. Гаранцията на доставения хардуер трябва да бъде минимум 36 месеца. | 1 |  |  |
| Мрежов контролер за разширение на съществуващ сървър Да се достави мрежов контролер с минимум два 10Gb/s ин-терфейса окомплектован с оптични трансивъри позволяващи връзка на разстояние до 900 метра. Server slot Interface: PCI Express 8 (low profile). | 1 |  |  |
| Контролер за връзка с дисков масив за монтаж в съществуващ сървър Да се достави контролер с минимум два 8Gb/s Fibre Channel интерфейса, окомплектован с оптични трансивъри позволяващи директна връзка с дисковия масив предвиден за резервния ИЦ. Server slot Interface: PCI Express. Съществуващият сървър работи с ОС Windows 2012 R2. | 1 |  |  |
| Сървърен шкаф за монтаж на 19" оборудване Шкафът трябва да отговаря на следните минимални технически изисквания: Височина: 42U Широчина: 600 mm Дълбочина: 1000 mm Метална, перфорирана предна врата Метална, перфорирана задна врата Да бъде доставен със странични панели, електроразпределителни модули съвместими с доставеното оборудване. | 1 |  |  |

Техническото предложение следва да съдържа информация по всички показатели, заложени като минимални технически изисквания в техническата спецификация (раздел II. „Технически спецификации”, т. 5 „Детайлна спецификация на изискваното оборудване”).

При наличие на празни/ непопълнени полета в колона „Предложение на участника”, участникът се отстранява от участие.

Дата:………………	        Упълномощен да подпише от името на:

…………………………………………

(изписва се името на участника)

.………………………………………

(изписва се името на упълномощеното лице и  длъжността)

Подпис и печат:………………….

ОБРАЗЕЦ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7б

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на техника за нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти“ – Управляващ орган на Оперативна програма „Транспорт“ по обособена позиция № 2: „Доставка и инсталиране на компютърни конфигурации“.

Предлаганото от нас оборудване ще бъде:

- ново, неупотребявано, с оригинални компоненти от производителя и с посочени продуктови номера;

- в съответствие с Европейски и международни стандарти за радиочестотни смущения, електромагнитна съвместимост, безопасност и нива на шум, доказано с декларация на производителя;

- с гарантирана от производителя възможност за доставка на резервни части за период минимум 2 (две) години след изтичане на гаранционния срок;

- срокът за доставка и инсталиране на оборудването ще бъде................ дни (не повече от 30 дни) от датата на подписване на договора, на адрес посочен от Възложителя.

- с гаранционен срок............. (минимум 3 години) от датата на пускане в експлоатация на оборудването, там където не е посочено друго;

- гаранционното обслужване ще включва труд, материални и транспортни разходи;

- гаранционното обслужване се извършва на място при Възложителя, през всички официални работни дни или се предоставя ново оборудване до отстраняване на повредата;

Времето за реакция на място след подаване на сигнал за повредена техника ще бъде максимум 4 часа, в рамките на работния ден, а ако сигналът е подаден след 13:00 часа – до 10:00 часа на следващия работен ден;

Време за отстраняване на повредата ще бъде максимум 24 часа след реакция. В случай, че повредата не може да се отстрани в този срок, ще осигурим равностойна оборотна техника за времето на ремонта;

Разполагам с наличен сертифициран от производителя персонал за техническо обслужване и следните сервизни бази в гр. София: ………………………………………………..

(изброяват се сервизните бази)

Таблица - техническo предложение

|  | Параметър | Минимални технически изисквания | Предложение на участника | Съответства/ надвишава |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Компютър | Производител/ марка, серия/модел, адрес на описанието му в сайта на производителя (указват се в офертата). |  |  |
| 1.1 | Процесор | 22 nm, брой на ядрата: 4, брой на нишките: 4; Честота на процесора 3,2 GHz; Кеш-памет: 6 МВ Набор от команди: 64-битови, Поддръжка на RAM-памет тип DDR3 1333/1600 MHz,. Вграден графичен контролер, или по-производителен процесор |  |  |
| 1.2 | Дънна платка | Подходяща за процесора, подходящ схемен набор (чипсет); Брой слотове за памет тип DDR3: 1333/1600 MHz: минимум 2 броя DIMM (разширение до 16 GB) Разширителни слотове: PCI Express –1 бр; PCI Express 3.0 x16 graphics – 1 бр; Интерфейс за твърд диск SATAIII (6.0Gb/s): мин. 2 бр.; USB-портове с поддръжка на ревизии 3.0 и 2.0: мин. 8 бр. |  |  |
| 1.3 | Оперативна памет | 8 GB DDR3 (2бр.x 4 GB DIMM), 1600 MHz, Dual Channel |  |  |
| 1.4 | Твърд диск | Обем: 1000 Gb; Обороти: 7,200 об./ мин; интерфейс SATAIIІ 6.0Gb/s; буферна памет 16 MB cache |  |  |
| 1.5 | Оптичен диск | DVD (read / write) Double Layer, софтуер за запис |  |  |
| 1.6 | Видеокарта | интегрирана процесорна графика |  |  |
| 1.7 | Звук | вграден аудио HD контролер на дънната платка и вътрешен високоговорител |  |  |
| 1.8 | Мрежови интерфейс | Ethernet 10/100/1000 Mbps, RJ-45 |  |  |
| 1.9 | Сигурност | TPM модул |  |  |
| 1.10 | Външни входно-изходни портове | 15-pin VGA (RGB) - 1 бр., и HDMI (или DisplayPort, или DVI-D) – 1 бр; USB – поне 8 бр., от тях USB 3.0 – поне 2 бр., изведени на предния панел USB-портове – поне 2 бр.; RJ-45: 1бр; eSATA; Audio I/O отпред и отзад, PS/2 – 2 бр. |  |  |
| 1.11 | Корпус | Small form factor (с обем на кутията не превишаващ 13 литра), CE certified, tool-less design (отваряне и смяна на компоненти без инструменти). |  |  |
| 1.12 | Захранване | подходяща за конфигурацията мощност, от класа 80 PLUS Silver, т. е. отношението на изходящата към входящата мощност при 20%, 50% и 100% товар съответно е не по-малко от 0,85, 0,89 и 0.85. |  |  |
| 2 | Монитори | Производител/марка, серия/модел, адрес на описанието му в сайта на производителя (указват се в офертата). Компютърът, клавиатурата и мишката да са от същата марка |  |  |
| 2.1 | Тип | Матрица LCD, с LED подсветка. |  |  |
| 2.2 | Диагонал на матрицата | В диапазона 20 – 24 инча |  |  |
| 2.3 | Формат на екрана | 16:9 или 16:10 |  |  |
| 2.4 | Разделителна способност | 1600 x 900 или по-добра |  |  |
| 2.5 | Коефициент на контраста | ≥1000:1 – статично контрастно отношение |  |  |
| 2.6 | Яркост на дисплея | ≥250 cd/m² |  |  |
| 2.7 | Време за опресняване | ≤5 ms |  |  |
| 2.8 | Интерфейси | 15-pin VGA (RGB) и HDMI (или DisplayPort, или DVI-D) |  |  |
| 2.9 | Кабели | Захранващ кабел за 220 V (и адаптер, ако е нужен), Подходящ (HDMI/DisplayPort/DVI) интерфейсен кабел |  |  |
| 2.10 | Изисквания към стандарти | Energy Star 5.0, TCO 6.0 |  |  |
| 3 | Мишка | Optical Scroll Mouse, PS2/USB, с оригинално лого на фирмата производител |  |  |
| 4 | Клавиатура | PS2/USB, Full-size, фабрично нанесени неизтриваеми надписи на латиница (клавиатурна подредба QWERTY – USA) и кирилица по БДС с оригинално лого на фирмата-производител |  |  |
| 5 | Софтуер | Виж разд. ІІ.2.1, т. 2. Драйвери за специфичните компоненти (Drivers & Utilities for Windows 7/8,1 32x, 64x, Linux |  |  |
| 6 | Гаранционно обслужване | Гаранционен срок: (виж разд. ІІ.2.1, т. 5) Време за реакция при Възложителя (виж разд. ІІ.2.1, т. 5) Време за отстраняване на повредата (виж разд. ІІ.2.1, т. 5) Наличен сертифициран от производителя персонал за техническо обслужване и сервизна база и/или наличие на официално сертифицирани от производителя сервизни бази (указват се в офертата). |  |  |

Техническото предложение следва да съдържа информация по всички показатели, заложени като минимални технически изисквания в техническата спецификация ( раздел II. „Технически спецификации”, т. II.2.2. „Детайлна спецификация на изискваното оборудване” ).

При наличие на празни/ непопълнени полета в колона „Предложение на участника”, участникът се отстранява от участие.

Дата:………………    	 Упълномощен да подпише от името на : 									……………………………………………..

(изписва се името на участника)

.………………………………………………

(изписва се името на упълномощеното лице и длъжността)

Подпис и печат:………………

ОБРАЗЕЦ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7в

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ

„Доставка на техника за нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти“ – Управляващ орган на Оперативна програма „Транспорт” по обособена позиция № 3: „Доставка и инсталиране на мултифункционални устройства (принтер, скенер, копир)“.

Предлаганото от нас оборудване ще бъде:

- ново, неупотребявано, с оригинални компоненти от производителя и с посочени продуктови номера;

- в съответствие с Европейски и международни стандарти за радиочестотни смущения, електромагнитна съвместимост, безопасност и нива на шум, доказано с декларация на производителя – прилага се в №2;

- с гарантирана от производителя възможност за доставка на резервни части за период минимум 2 (две) години след изтичане на гаранционния срок;

- срокът за доставка и инсталиране на оборудването ще бъде................ дни (не повече от 30 дни) от датата на подписване на договора, на адрес посочен от Възложителя.

- с гаранционен срок............. (минимум 2 години) от датата на пускане в експлоатация на оборудването, там където не е посочено друго;

- гаранционното обслужване ще включва труд, материални и транспортни разходи;

- гаранционното обслужване се извършва на място при Възложителя, през всички официални работни дни, като се предоставят модули за подмяна преди ремонта на дефектиралите от производителя

Времето за реакция на място след подаване на сигнал за повредена техника ще бъде максимум 4 часа, в рамките на работния ден, а ако сигналът е подаден след 13:00 часа – до 10:00 часа на следващия работен ден;

Време за отстраняване на повредата ще бъде максимум 24 часа след реакция. В случай, че повредата не може да се отстрани в този срок, ще осигурим равностойна оборотна техника за времето на ремонта;

Разполагам с наличен сертифициран от производителя персонал за техническо обслужване и следните сервизни бази в гр. София: ………………………………………….

(изброяват се сервизните бази).

Таблица - техническo предложение:

|  | Параметър | Минимални технически изисквания | Предложение на участника | Съответства/ надвишава |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тип | Лазерни или LED, черен печат, копир, скенер, факс |  |  |
| 2. | Формати | А 4 и по-малки (А5, В5, А6) |  |  |
| 3. | Скорост на печат (минимум) | 25 страници А 4 в мин (ppm). |  |  |
| 4. | Най-добра разделителна способност при печат (минимум) | 600 х 600 точки на инч (dpi) страница |  |  |
| 5. | Време за печат на първа страница | макс. 8.5 сек. |  |  |
| 6. | Памет (минимум) | 128 МВ |  |  |
| 7. | Двустранен печат | Вградено устройство за двустранен печат (дуплекс) |  |  |
| 8. | Копир | Скорост (мин.) 25 страници А 4 в мин. (ppm); Оптична разделителна способност – 600 х 600 dpi; Увеличение / намаление – 50 – 200% или по-голям диапазон. |  |  |
| 9. | Скенер | Цветен режим поне 24 bit/24 bit (вход/изход) оптична разделителна способност мин. 600 или по-добра, с интерполация – 9600 х 9600 dpi съвместимост с Twain, VIA Автоматично подаване на хартия (ADF) за поне 30 стр. Скорост на сканиране мин. 15 ppm |  |  |
| 10. | Факс | Скорост мин. 33,6 kbps (до 3 сек./стр.) Режими: само факс, автоматично превключване факс/телефон, автоматичен отговор, ръчно Най-добра разделителна способност 300 х 300 dpi Факс-памет (мин.) 200 страници. |  |  |
| 11. | Поддържани видове медия | Хартия 60 – 160 g/m2, пликове, етикети, прозрачно фолио |  |  |
| 12. | Интерфейси | 10/100 Fast Ethernet RJ-45 Port; USB 2.0 Port |  |  |
| 13. | Софтуер и драйвери | Налични на оптичен носител съдържащ MS Windows 8.1 Enterprise (32 и 64-bit version), както и за MS Windows 7 Enterprise (32 и 64-bit version) |  |  |
| 14. | Контролен панел | Задължително LCD/Led дисплей с менюта за диагностика и настройка |  |  |
| 15. | Работно натоварване | капацитет на тонер касета мин. 2000 страници; месечно натоварване мин. 8000 страници |  |  |
| 16. | Консумативи | Да се достави с 1 бр. допълнителен комплект консуматив (извън стартовия) с максимален капацитет по ISO 19752, произведен от производителя на техниката |  |  |
| 17. | Захранване, комплектация: | Пригоден за 220 V/50 Hz, захранващ кабел, USB-интерфейсен кабел, тонер, барабан и пр. – готов за работа |  |  |
| 18. | Гаранционен срок (минимум): | 24 месеца |  |  |

Техническото предложение следва да съдържа информация по всички показатели, заложени като минимални технически изисквания в техническата спецификация ( раздел II. „Технически спецификации”, т.  II.3.2 „Детайлна спецификация на изискваното оборудване” ).

При наличие на празни/ непопълнени полета в колона „Предложение на участника”, участникът се отстранява от участие.

Дата:………………………………	 Упълномощен да подпише от името на : 							          ………………...……………………………

(изписва се името на участника)

.………………………………………………

(изписва се името на упълномощеното лице и длъжността)

Подпис и печат:………………….

ОБРАЗЕЦ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8а

| Наименование на Участника: |  |
| --- | --- |
| Седалище по регистрация: |  |
| BIC; IBAN: |  |
| Булстат номер /ЕИК/: |  |
| Точен адрес за кореспонденция: | (държава, град, пощенски код, улица, №) |
| Телефонен номер: |  |
| Факс номер: |  |
| Лице за контакти: |  |
| имейл: |  |

До

Министерството на транспорта,

информационните технологии и съобщенията

гр. София 1000, ул. „Дякон Игнатий” № 9

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

от ………………………………………………………………….….………………,

(име на участника)

представляван/о от ……………………………………………………………………………,

в качеството му на  ………………………………………………………….…...……………

(длъжност)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с представената от нас оферта за участие в обявената от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщения  процедура за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на техника за нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти“ – Управляващ орган на Оперативна програма „Транспорт“ по обособена позиция № 1: „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на сървърна система, дискови масиви за съхраняване на данни, комутатори от висок клас; закупуване на съответния брой софтуерни лицензи за базов и приложен софтуер, виртуализационна среда, архивиране и съхраняване на данните“,

Ви представяме следното ценово предложение:

| Описание/изисквания | Брой | Ед. цена (посочва се без ДДС) | Сума (посочва се без ДДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| Сървър | 2 |  |  |
| Дисков масив – за основния ИЦ | 1 |  |  |
| Дисков масив – за резервния ИЦ | 1 |  |  |
| Комутатор | 2 |  |  |
| Дейности в основен ИЦ | 1 |  |  |
| Дейности в резервен ИЦ | 1 |  |  |
| Софтуер за виртуализация | 1 |  |  |
| Софтуер за създаване на резервни копия на данни и архивиране | 1 |  |  |
| Непрекъсваемо токозахранващо устройство – за основния ИЦ | 2 |  |  |
| Непрекъсваемо токозахранващо устройство– за резервния ИЦ | 1 |  |  |
| Мрежов контролер за разширение на съществуващ сървър | 1 |  |  |
| Контролер за връзка с дисков масив за монтаж в съществуващ сървър | 1 |  |  |
| Сървърен шкаф за монтаж на 19" оборудване | 1 |  |  |

Общата цена е .............. (................словом...............) лева без ДДС.

Общата цена е .............. (................словом...............) лева с ДДС.

Тази цена не подлежи на промяна и включва всички разходи за изпълнение на поръчката в т. ч. всички дължими данъци, такси и други плащания съгласно действащото законодателство.

Съгласни сме, нашата оферта да бъде валидна за срок от 180 (сто и осемдесет) календарни дни от датата, определена като краен срок за подаване на офертите. Същият срок обезпечаваме с банкова/парична гаранция за участие в размер на ......................лв. Офертата ще остане обвързваща за нас и може да бъде приета по всяко време, преди изтичането на този срок.

При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим парична или банкова гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 5% от стойността на договора, без ДДС.

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

С уважение,

Подпис и печат ________________________          Дата __________

____________________________________________________

(име, фамилия и длъжност на представляващия участника)

Образец

Приложение № 8б

До

Министерството на транспорта,

информационните технологии и съобщенията

гр. София 1000, ул. „Дякон Игнатий” № 9

| Наименование на Участника: |  |
| --- | --- |
| Седалище по регистрация: |  |
| BIC; IBAN: |  |
| Булстат номер /ЕИК/: |  |
| Точен адрес за кореспонденция: | (държава, град, пощенски код, улица, №) |
| Телефонен номер: |  |
| Факс номер: |  |
| Лице за контакти: |  |
| имейл: |  |

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на техника за нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти“ – Управляващ орган на Оперативна програма „Транспорт“ по обособена позиция № 2: „Доставка и инсталиране на компютърни конфигурации“.

от ………………………...………………………………………….….………………………,

(име на участника)

представляван/о от ……………………………………………………………………………,

в качеството му на  ………………………………………………………….…...……………

(длъжност)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Начинът на плащане ще бъде съгласно определения начин в проекта на договор.

Единичната цена е .............. (................словом...............) лева без ДДС.

Общата цена е .............. (................словом...............) лева без ДДС.

Общата цена е .............. (................словом...............) лева с ДДС.

Тази цена не подлежи на промяна и включва всички разходи за изпълнение на поръчката в т. ч. всички дължими данъци, такси и други плащания съгласно действащото законодателство.

Съгласни сме, нашата оферта да бъде валидна за срок от 180 (сто и осемдесет) календарни дни от датата, определена като краен срок за подаване на офертите. Същият срок обезпечаваме с банкова/парична гаранция за участие в размер на ......................лв. Офертата ще остане обвързваща за нас и може да бъде приета по всяко време, преди изтичането на този срок.

При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим парична или банкова гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 5% от стойността на договора, без ДДС.

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

С уважение,

Подпис и печат _____________________________		Дата __________

______________________________________________________

(име, фамилия и длъжност на представляващия участника)

Образец

Приложение № 8в

До

Министерството на транспорта,

информационните технологии и съобщенията

гр. София 1000, ул. „Дякон Игнатий” № 9

| Наименование на Участника: |  |
| --- | --- |
| Седалище по регистрация: |  |
| BIC; IBAN: |  |
| Булстат номер /ЕИК/: |  |
| Точен адрес за кореспонденция: | (държава, град, пощенски код, улица, №) |
| Телефонен номер: |  |
| Факс номер: |  |
| Лице за контакти: |  |
| имейл: |  |

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на техника за нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти“ – Управляващ орган на Оперативна програма „Транспорт” по обособена позиция № 3: „Доставка и инсталиране на мултифункционални устройства (принтер, скенер, копир)“

от ………………………...………………………………………….….………………………,

(име на участника)

представляван/о от ……………………………………………………………………………,

в качеството му на  ………………………………………………………….…...……………

(длъжност)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Начинът на плащане ще бъде съгласно определеният начин в проекта на договор.

Единичната цена е .............. (................словом...............) лева без ДДС.

Общата цена е .............. (................словом...............) лева без ДДС.

Общата цена е .............. (................словом...............) лева с ДДС

Тази цена не подлежи на промяна и включва всички разходи за изпълнение на поръчката в т. ч. всички дължими данъци, такси и други плащания съгласно действащото законодателство.

Съгласни сме, нашата оферта да бъде валидна за срок от 180 (сто и осемдесет) календарни дни от датата, определена като краен срок за подаване на офертите. Офертата ще остане обвързваща за нас и може да бъде приета по всяко време, преди изтичането на този срок.

При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим парична или банкова гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 5% от стойността на договора, без ДДС.

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

С уважение,

Подпис и печат _____________________________	Дата __________

________________________________________________________

(име, фамилия и длъжност на представляващия участника)

Образец

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9а

ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА

с предмет: „Доставка на техника за нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти“ – Управляващ орган на Оперативна програма „Транспорт“ по обособена позиция № 1: „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на сървърна система, дискови масиви за съхраняване на данни, комутатори от висок клас; закупуване на съответния брой софтуерни лицензи за базов и приложен софтуер, виртуализационна среда, архивиране и съхраняване на данните“.

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА, с адрес гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 9, ЕИК 000695388 и ДДС номер BG000695388, представлявано от Иван Марков – главен секретар, упълномощен със Заповед № РД-08-117/02.03.2010 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Иван Иванов – директор на дирекция „Финанси”, наричани по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна, и

„…………………..” със седалище и адрес на управление: гр……………………………., ЕИК ………………… и ДДС номер ……………………….., регистрирано в ……………………… с фирмено дело № …………………………, представлявано от ………………………………., наричан по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна, се сключи настоящият договор.

Страните се споразумяха за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни предмета на този договор, съгласно Офертата си за участие – Приложение № 1 от този договор, като се задължава да извърши:

1. доставка, монтаж, инсталиране, конфигуриране, мигриране и пускане в експлоатация на сървърни системи, дискови масиви за съхраняване на данни, комутатори, както и доставка и исталиране на съответния брой софтуерни лицензи за базов и приложен софтуер, виртуализационна среда, архивиране и съхраняване на данните, в съответствие с изискванията на Техническата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 2 от този договор, представляваща неразделна част от него, в определения в този договор срок;

2. проверка на комплектността и работоспособността на доставената техника;

3. обучение по официалната програма на производителя на софтуера за виртуализация, с цел подготвяне на поне двама служители от персонала на възложителя за работа и поддръжка на изгражданата виртуална инфраструктура

4. осигуряване на гаранционно обслужване на доставената техника.

(2) За извършването на дейностите по ал. 1 от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати цената, съгласно чл. 2 от този договор.

(3) Доставените сървърни системи, дискови масиви за съхраняване на данни и комутатори, включени в предмета на този договор, както и съответния брой софтуерни лицензи за базов и приложен софтуер, виртуализационна среда, архивиране и съхраняване на данните са определени по вид, количество, цени и технически параметри в Техническата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 2 и Ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 3.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена в размер на ………………………… без ДДС ,…………………… с ДДС,  съгласно Ценовата оферта на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 3 към този договор. В цената са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за доставка, инсталиране и тестване, обучение на служители на Възложителя, както и транспортни и други разходи, данъци такси, мита.

(2) Цената на настоящия договор се изплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, банка ………………….., IBAN сметка ……………………, BIC код ……………в срок до 30 (тридесет) дни, считано от датата на подписване на окончателния приемо-предавателен протокол срещу представяне на оригинална фактура, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Във фактурата трябва да фигурират номера и наименованието на проекта, по който се финансира настоящия договор, а именно: Проект BG161PO004-5.0.01-0035 „Техническа помощ за обезпечаване на разходите за доставка и инсталиране на компютърна и периферна техника и доставка на офис консумативи за нуждите на УО на ОПТ “.

III. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 3. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя на посоченото от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ място сървърни системи, дискови масиви за съхраняване на данни, комутатори, както и съответния брой софтуерни лицензи за базов и приложен софтуер, виртуализационна среда, архивиране и съхраняване на данните предмет на този договор, в срок до ……. (не повече от 60 дни) дни след подписване на договора.

(2) При наличието на несъответствия при доставката на техниката, несъответствията се вписват в протокола по чл. 8, ал. 1, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в 7-дневен срок от установяването на несъответствието да го отстрани за своя сметка.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва монтаж, инсталиране, конфигуриране, миграция и пускане в експлоатация на сървърни системи, дискови масиви за съхраняване на данни, комутатори, както и доставка и исталиране на съответния брой софтуерни лицензи за базов и приложен софтуер, виртуализационна среда, архивиране и съхраняване на данните, в съответствие с изискванията на Техническата си оферта, в срок от …….(не повече от 40 дни) дни след приключване на доставката.

ІV. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 4. Местата на доставка на оборудването по този договор са: сградата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, намираща се в гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 9-11.

V. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

Чл. 5. Собствеността на техниката, предмет на този договор, преминава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след доставянето, приключването на инсталирането, тестването й на мястото на изпълнение и подписване на окончателен приемо-предавателен протокол.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да получи сървърни системи, дискови масиви за съхраняване на данни и комутатори, включени в предмета на този договор, както и съответния брой софтуерни лицензи за базов и приложен софтуер, виртуализационна среда,  архивиране и съхраняване на данните в уговореното количество, качество, срокове и при спазване на условията на този договор;

2. да осъществява контрол относно качество, количество и др. във всеки момент от изпълнението на договора, без с това да пречи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3. да развали договора едностранно в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не осъществява предмета на договора, съгласно изискванията на този договор.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да плати цената по договора, съгласно раздел II от този договор;

2. да определи лица, които да осъществяват връзката с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

(3) Сървърни системи, дискови масиви за съхраняване на данни и комутатори се инсталират и настройват на място при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в рамките на срока по чл. 3, ал. 3.

Чл. 7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право при точно изпълнение на предмета на договора да получи уговореното възнаграждение в сроковете по чл. 2, ал. 2.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да достави техниката, при следните условия:

а)  с технически параметри, съответстващи точно на посочените в Техническата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и да имат съответните сертификати за произход и качество;

б) съпроводени с необходимите експлоатационни документи (сертификати, гаранционни карти, инструкции за експлоатация, документация от производителя и друга техническа документация).

2. да осигури гаранционното обслужване при условията, посочени в раздел VІІІ и в техническата спецификация от документацията за участие в обществената поръчка по съответната обособена позиция – Приложение № 5;

3. без съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да не предоставя документи и информация на физически и юридически лица относно изпълнението на поръчката.

4. да определи лица, които да осъществяват връзката с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

5. да осигури обучение по официалната програма на производителя на софтуера за виртуализация, с цел подготвяне на поне двама служители от персонала на ведомството за работа и поддръжка на изгражданата виртуална инфраструктура;

6. да изпълнява изискванията по отношение на информацията и публичността, така, както са посочени в глава ІІ, чл. 6, чл. 8 и чл. 9 от Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията от 8 декември 2006 година относно реда и начина за изпълнение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие и в Ръководство за мерките за информация и публичност на ОПТ;

7. да спазва изискванията, заложени в Насоките за визуална идентичност, утвърдени от Комитета за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка и утвърденото от УО „Ръководство за изпълнение на мерките за информация и публичност на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.”;

8. да постави стикери на доставеното оборудване и обястнителни табели на входа на помещенията, където техниката ще бъде инсталирана.

VІI. ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛНИ ПРОТОКОЛИ

Чл. 8. (1) Доставката на сървърни системи, дискови масиви за съхраняване на данни и комутатори се извършва в присъствието на упълномощени представители на двете страни, които подписват приемо-предавателен протокол, съгласно Техническата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) След завършване на доставката, монтажа, инсталирането, конфигурирането, мигрирането и пускането в експлоатация на сървърните системи, дисковите масиви за съхраняване на данни, комутаторите, както и доставката и исталирането на съответния брой софтуерни лицензи за базов и приложен софтуер, виртуализационна среда, архивиране и съхраняване на данните, в съответствие с изискванията на Техническата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 2, представителите на двете страни подписват окончателен приемо-предавателен протокол, който става неразделна част от този договор.

VІІI. ГАРАНЦИИ И СЕРВИЗ

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява гаранционното обслужване по този договор, от датата на подписване на приемо-предавателния протокол по чл. 8, ал. 2, за срок от ………./минимум 36 месеца/ месеца.

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира съответствието на доставеното оборудване с техническите изисквания, определени в Техническата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 2 към този договор, качеството му и пълната му работоспособност по време гаранционния срок по чл. 9.

Чл. 11. Гаранционното обслужване, от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, обхваща безвъзмездното отстраняване на отклоненията от показателите, определени в експлоатационни документи и техническата документация на сървърите.

Чл. 12. При възникване на повреда, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отправя до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено съобщение (заявка) по електронен път, с информация за характера и датата на възникване на повредата.

Чл. 13. (1) Посещението на сервизен екип на мястото на повредата се извършва в рамките на максимум 4 часа след получаване на заявка.

(2) В случай, че заявката е подадена след 13:00 часа, посещението на сервизен екип на мястото на повредата се извършва до 10:00 часа на следващия работен ден.

Чл. 14. Максималния срок за отстраняване на повредата е в рамките на 24 часа след подаване на заявката. Ако ремонтът не може да бъде осъществен на място, транспортът на повреденото оборудване до мястото на сервизната дейност е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В тези случаи, през времето на ремонта, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя оборотни технически средства, функционален еквивалент на повредените, със същите или по-добри характеристики, а гаранционният срок се удължава с времето за сервиз.

Чл. 15. (1) В случай на възникнали дефекти в рамките на първите 3 месеца от датата на подписване на приемо-предавателния протокол по чл. 8, ал. 2, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да подмени всички дефектирали гаранционни компоненти с нови, които са със същите характеристики или по-добри.

(2) След изтичането на срока по ал. 1, при невъзможност да се отстранят дефекти, появили се в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заменя дефектиралото оборудване с ново за своя сметка, което е със същите характеристики или с по-добри.

ІX. ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) За обезпечаване на доброто и точното изпълнение на договора, при подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение в оригинал –  Приложение № 4 от този договор:

а) внесена парична сума в размер на ………………(5%)………….. от стойността на договора, без ДДС, по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: в БНБ – Централно управление, IBAN сметка № BG77 BNBG 9661 3300 1248 01, BIC код на БНБ:   BNBG BGSD, или

б) учредена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ безусловна и неотменяема банкова гаранция със срок на валидност един месец след изтичане на гаранционния срок по чл. 9. Текстът на банковата гаранция задължително се съгласува предварително с Възложителя (МТИТС).

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията по ал. 1 в срок до един месец след изтичане на гаранционния срок по чл. 9.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа съответна част или изцяло гаранцията, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от задълженията си по договора, прекъсне или забави изпълнението на договора, когато изпълнението не отговаря на изискванията, както и в случай на разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Х. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

Чл. 17. При забава, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,1% за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % от цената по договора.

Чл. 18. В случай, че забавата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по чл. 3 продължи повече от 15 (петнадесет) календарни дни, а по чл. 13 и чл. 14 продължи повече от 50% от продължителността на сроковете по чл. 13 и чл. 14, считано от отправяне на писмено съобщение по чл. 12, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по своя преценка едностранно и без предизвестие да прекрати договора.

Чл. 19. (1) При неизпълнение на задължението за гаранционно обслужване ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1% от цената по договора, за всеки отделен случай на неизпълнение.

(2) За неизпълнението на друго задължение по договора, различно от неизпълнението по ал. 1, включително и при разпространяване на информация, която се отнася до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или му е била предоставена от него, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10% от цената по договора, за всеки отделен случай на неизпълнение.

Чл. 20. При пълно неизпълнение на договореното, съгласно чл. 1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 30 % от стойността му.

Чл. 21. При отклонение от предмета на този договор, както и при частично изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 15 % върху неизпълненото.

Чл. 22. Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред.

ХI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 23. (1) Договорът може да бъде прекратен по взаимно писмено съгласие между страните, представляващо неразделна част от този договор.

(2) В случая по ал. 1 страните уреждат финансовите си взаимоотношения.

(3) При неизпълнение на задълженията на една от страните, договорът може да бъде прекратен от изправната страна с едноседмично предизвестие, като това не ограничава правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по чл. 18.

(4) Договорът се прекратява без предизвестие:

1. с окончателното изпълнение на договора;

2. в случаите по чл. 18 и 20;

3. при прекратяване на юридическото лице на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

.

ХIІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 24. (1) В случай, че някоя от клаузите на този договор бъде отменена или обявена за невалидна, това не води до отменяне на основните задължения на страните по договора.

(2) Страните по този договор решават споровете, възникнали в процеса на изпълнението му по взаимно съгласие, а при непостигане на съгласие, въпросът се отнася за решаване по съдебен ред.

Чл. 25. Всички съобщения по този договор, направени от едната до другата страна се считат за връчени, ако са на адреса, посочен в него. Те се считат за връчени и в случай, че има промяна в седалището и адреса на управление на някоя от страните, ако тя не е уведомила в писмен вид другата страна за промяната.

Във връзка със задълженията на страните по този договор, лица за контакт и извършване на контрол по изпълнение на договора са:

за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

- .............................................................................................................

- ……………………………………………………………………….

за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

- .............................................................................................................

- ……………………………………………………………………….

За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на  действащото в Република България законодателство.

Този договор се сключи в четири еднообразни екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Приложения към този договор, представляващи неразделна част от него са:

Приложение № 1 – Оферта за участие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 2 – Техническа оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 3 – Ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 4 – Гаранция за изпълнение;

Приложение № 5 – Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 	ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Иван Марков

Главен секретар на

Министерството на транспорта,

информационните технологии и съобщенията

Иван Иванов

Директор на дирекция „Финанси”

Образец

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9б

ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА

с предмет: „Доставка на техника за нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти“ – Управляващ орган на Оперативна програма „Транспорт“ по обособена позиция № 2: „Доставка и инсталиране на компютърни конфигурации“.

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА, с адрес гр.София, ул. „Дякон Игнатий” № 9, ЕИК 000695388 и ДДС номер BG000695388, представлявано от Иван Марков, главен секретар, упълномощен със Заповед № РД-08-117/02.03.2010 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Иван Иванов – директор на дирекция „Финанси”, наричани по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна, и

„…………………..със седалище и адрес на управление: гр……………………………., ЕИК ………………… и ДДС номер ……………………….., регистрирано в ……………………… с фирмено дело № …………………………, представлявано от ………………………………., наричан по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна, се сключи настоящият договор.

Страните се споразумяха за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни предмета на този договор, съгласно Офертата си за участие – Приложение № 1 от този договор, като се задължава да извърши:

1. доставка на компютърни конфигурации, в съответствие с изискванията на Техническата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 2 и Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – Приложение № 5, представляващи неразделна част от договора, в определения в този договор срок;

2. извършване на проверка на комплектността и работоспособността на доставената техника;

3. осигуряване на гаранционно обслужване на доставената техника;

(2) За извършването на дейностите по ал. 1 от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати цената, съгласно чл. 2 от този договор.

(3) Компютърните конфигурации, включени в предмета на този договор, са определени по вид, количество и технически параметри в Техническата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 2 и Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – Приложение № 5.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя компютърната техника с инсталиран лицензиран софтуер - OEM версия на Windows 7/8,1.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена в размер на ……………………, без ДДС, ………………… с ДДС, съгласно Ценовата оферта – Приложение № 3 към този договор. В цената са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за доставка,, както и транспортни и други разходи, данъци, такси, мита.

(2) Цената на настоящия договор се изплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, банка …………….., IBAN сметка ………………, BIC код …………… в срок до 30 (тридесет) дни, считано от датата на подписване на окончателния приемо-предавателен протокол срещу представяне на оригинална данъчна фактура, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за доставката. Във фактурата трябва да фигурират номера и наименованието на проекта, по който се финансира настоящия договор, а именно: Проект BG161PO004-5.0.01-0035 „Техническа помощ за обезпечаване на разходите за доставка и инсталиране на компютърна и периферна техника и доставка на офис консумативи за нуждите на УО на ОПТ “.

III. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя компютърните конфигурации на посоченото от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ място, предмет на този договор, в срок до 30 календарни дни след подписване на договора.

ІV. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 4. Мястото на доставка на компютрите по този договор е сградата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в гр. София, ул. “Дякон Игнатий” № 9.

V. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

Чл. 5. Собствеността на компютрите, предмет на този договор, преминава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след доставянето, инсталирането и  тестването им на мястото на изпълнение и подписване на приемо-предавателен протокол..

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да получи компютърна техника в уговореното количество, качество, срокове и при спазване на условията на този договор;

2. да осъществява контрол относно качество, количество и др. във всеки момент от изпълнението на договора, без с това да пречи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3. да развали договора едностранно в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не осъществява предмета на договора, съгласно изискванията на този договор.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да плати цената по договора, съгласно раздел II от този договор;

2. да определи лица, които да осъществяват връзката с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3. да предостави дисков „имидж”, който да бъде инсталиран от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. За целта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ един компютър с оферирания системен софтуер, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ създава „имидж” файл, който предава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за инсталиране в срок до 3 (три) работни дни от предоставянето им, като тези действия трябва да бъдат извършени в рамките на 30-дневния срок за доставка.

Чл. 7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право при точно изпълнение на предмета на договора да получи уговореното възнаграждение в сроковете по чл. 2, ал. 2.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да достави компютърна техника, при следните условия:

а)  с параметри, съответстващи точно на посочените в Техническата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 2, придружени от съответните сертификати за произход и качество;

б) с инсталиран софтуер, от имиджа, предоставен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

в) съпроводени с необходимите стикери и сертификати на заявените ОЕМ-продукти, експлоатационни документи, гаранционни карти, оптични носители със софтуер, инструкции за експлоатация, документация от фирмата производител.

2. да осигури гаранционното обслужване при условията, посочени в раздел VІІІ и в техническата спецификация от документацията за участие в обществената поръчка по съответната обособена позиция – Приложение № 5.

3. без съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да не предоставя документи и информация на физически и юридически лица относно изпълнението на поръчката.

4. да определи лица, които да осъществяват връзката с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

VІI. ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛНИ ПРОТОКОЛИ

Чл. 8. (1) При доставката на компютърните конфигурации се извършва тестване за правилно функциониране, в присъствието на упълномощени представители на двете страни.

(2) След завършване на доставката и инсталирането на компютърната техника, представителите на двете страни подписват окончателен приемо-предавателен протокол, който става неразделна част от този договор.

VІІI. ГАРАНЦИИ И СЕРВИЗ

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява гаранционното обслужване по този договор, от датата на подписване на окончателния приемо-предавателен протокол по чл. 8, ал. 1 за срок от …… месеца.

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира съответствието на компютърната техника с техническите изисквания, определени в Приложение № 5 към този договор, качеството им и пълната им работоспособност по време гаранционния срок по чл. 9.

Чл. 11. Гаранционното обслужване, от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, обхваща безвъзмездното отстраняване на отклоненията от показателите, определени в експлоатационни документи  и техническата документация на компютрите.

Чл. 12. При възникване на повреда, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отправя до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено съобщение (заявка) по факс: …………………… или e-mail: ………………………, с информация за характера и датата на възникване на повредата.

Чл. 13. Посещението на сервизен екип на мястото на повредата се извършва в рамките на ………………………… след получаване на заявка.

Чл. 14. Максималния срок за отстраняване на повредата е в рамките на ……………….. Ако ремонтът не може да бъде осъществен на място, транспортът на повреденото оборудване до мястото на сервизната дейност е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В тези случаи, през времето на ремонта, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя оборотни технически средства, функционален еквивалент на повредените, със същите или по-добри характеристики, а гаранционният срок се удължава с времето за сервиз.

Чл. 15. (1) В случай на възникнали дефекти в рамките на първите 3 месеца от датата на подписване на приемо-предавателния протокол по чл. 8, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да подмени всички дефектирали гаранционни компоненти с нови, които са със същите характеристики или по-добри.

(2) След изтичането на срока по ал. 1, при невъзможност да се отстранят дефекти, появили се в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заменя дефектиралото оборудване с ново за своя сметка, което е със същите характеристики или с по-добри.

ІX. ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

(Допълнение съгласно Решение за промяна) Условието по чл. 16 не е приложимо, в случай че изпълнителят е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания или  обединение, в което участват само такива лица.

Чл. 16. (1) За обезпечаване на доброто и точното изпълнение на договора, при подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение в оригинал –  Приложение № 4 от този договор:

а) внесена парична сума в размер на ………………(5%)………….. от стойността на договора, без ДДС, по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: в БНБ – Централно управление, IBAN сметка № BG77 BNBG 9661 3300 1248 01, BIC код на БНБ: BNBG BGSD, или

б) учредена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ безусловна и неотменяема банкова гаранция със срок на валидност един месец след изтичане на гаранционния срок по чл. 9. Текстът на банковата гаранция задължително се съгласува предварително с Възложителя (МТИТС).

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията по ал. 1 в срок до един месец след изтичане на гаранционния срок по чл. 9

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа съответна част или изцяло гаранцията, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от задълженията си по договора, прекъсне или забави изпълнението на договора, когато изпълнението не отговаря на изискванията, както и в случай на разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Х. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

Чл. 17. При забава, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,1 % за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % от цената по договора.

Чл. 18. В случай, че забавата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по чл. 3 продължи повече от 15 (петнадесет) календарни дни, а по чл. 13 и чл. 14 продължи повече от 50 % от продължителността на сроковете по чл. 13 и чл. 14, считано от отправяне на писмено съобщение по чл. 12, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по своя преценка едностранно и без предизвестие да прекрати договора.

Чл. 19. При пълно неизпълнение на договореното, съгласно чл. 1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 20 % от стойността му.

Чл. 20. При некачествено или частично изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 15 % от стойността на договора.

Чл. 21. Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред.

ХI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 22. (1) Договорът може да бъде прекратен по взаимно писмено съгласие между страните, представляващо неразделна част от този договор.

(2) В случая по ал. 1 страните уреждат финансовите си взаимоотношения.

(3) При неизпълнение на задълженията на една от страните, договорът може да бъде прекратен от изправната страна с едноседмично предизвестие, като това не ограничава правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по чл.18.

(4) Договорът се прекратява без предизвестие:

1. с окончателното изпълнение на договора;

2. в случаите по чл. 18 и 19.

3. при прекратяване на юридическото лице на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ХIІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 23. (1) В случай, че някоя от клаузите на този договор бъде отменена или обявена за невалидна, това не води до отменяне на основните задължения на страните по договора.

(2) Страните по този договор решават споровете, възникнали в процеса на изпълнението му по взаимно съгласие, а при непостигане на съгласие, въпросът се отнася за решаване по съдебен ред.

Чл. 24. Всички съобщения по този договор, направени от едната до другата страна се считат за връчени, ако са на адреса, посочен в него. Те се считат за връчени и в случай, че има промяна в седалището и адреса на управление на някоя от страните, ако тя не е уведомила в писмен вид другата страна за промяната.

Във връзка със задълженията на страните по този договор, лица за контакт и контрол са:

за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1. .............................................................................................................

2. ……………………………………………………………………….

за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. .............................................................................................................

2. ……………………………………………………………………….

За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на  действащото в Република България законодателство.

Този договор се сключи в четири еднообразни екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Приложения към този договор, представляващи неразделна част от него:

Приложение № 1 – Оферта за участие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 2 – Техническа оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 3 – Ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 4 – Гаранция за изпълнение;

Приложение № 5 – Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 	ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Иван Марков

Главен секретар на

Министерство на транспорта,

информационните технологии и съобщенията

Иван Иванов

Директор на дирекция “Финанси”

Образец

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9в

ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА

с предмет: „Доставка на техника за нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти“ – Управляващ орган на Оперативна програма „Транспорт“ по обособена позиция 3: Доставка и инсталиране на мултифункционални устройства (принтер, скенер, копир).

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА, с адрес гр.София, ул. „Дякон Игнатий” № 9, ЕИК 000695388 и ДДС номер BG000695388, представлявано от Иван Марков, главен секретар, упълномощен със Заповед № РД-08-117/02.03.2010 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Иван Иванов – директор на дирекция „Финанси”, наричани по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна, и

„…………………..със седалище и адрес на управление: гр……………………………., ЕИК ………………… и ДДС номер ……………………….., регистрирано в ……………………… с фирмено дело № …………………………, представлявано от ………………………………., наричан по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна, се сключи настоящият договор.

Страните се споразумяха за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни предмета на този договор, съгласно Офертата си за участие – Приложение № 1 от този договор, като се задължава да извърши:

1. доставка и инсталиране на мултифункционални устройства (принтер, скенер, копир), в съответствие с изискванията на Техническата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 2 и Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – Приложение № 5, представляващи неразделна част от договора, в определения в този договор срок;

2. извършване на проверка на комплектността и работоспособността на доставената техника;

3. осигуряване на гаранционно обслужване на доставената техника;

(2) За извършването на дейностите по ал. 1 от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати цената, съгласно чл. 2 от този договор.

(3) Мултифункционалните устройства, включени в предмета на този договор, са определени по вид, количество и технически параметри в Техническата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 2 и Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – Приложение № 5.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена в размер на ……………………, без ДДС, ………………… с ДДС, съгласно Ценовата оферта – Приложение № 3 към този договор. В цената са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за доставка, както и транспортни и други разходи, данъци, такси, мита.

(2) Цената на настоящия договор се изплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, банка …………….., IBAN сметка ………………, BIC код …………… в срок до 30 (тридесет) дни, считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол срещу представяне на оригинална данъчна фактура, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за доставката. Във фактурата трябва да фигурират номера и наименованието на проекта, по който се финансира настоящия договор, а именно: Проект BG161PO004-5.0.01-0035 „Техническа помощ за обезпечаване на разходите за доставка и инсталиране на компютърна и периферна техника и доставка на офис консумативи за нуждите на УО на ОПТ “.

III. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя мултифункционалните устройства на посоченото от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ място, предмет на този договор, в срок до 30 календарни дни след подписване на договора.

ІV. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 4. Мястото на доставка на компютрите по този договор е сградата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в гр. София, ул. “Дякон Игнатий” № 9.

V. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

Чл. 5. Собствеността на мултифункционалните устройства, предмет на този договор, преминава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след доставянето, инсталирането и тестването им на мястото на изпълнение и след подписване на приемо-предавателен протокол.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да получи техниката в уговореното количество, качество, срокове и при спазване на условията на този договор;

2. да осъществява контрол относно качество, количество и др. във всеки момент от изпълнението на договора, без с това да пречи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3. да развали договора едностранно в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не осъществява предмета на договора, съгласно изискванията на този договор.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да плати цената по договора, съгласно раздел II от този договор;

2. да определи лица, които да осъществяват връзката с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Чл. 7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право при точно изпълнение на предмета на договора да получи уговореното възнаграждение в сроковете по чл. 2, ал. 2.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да достави техниката, при следните условия:

а)  с параметри, съответстващи точно на посочените в Техническата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 2, придружени от съответните сертификати за произход и качество;

в) съпроводени с необходимите документи от фирмата производител, гаранционни карти, инструкции за експлоатация и др.

2. да осигури гаранционното обслужване при условията, посочени в раздел VІІІ и в техническата спецификация от документацията за участие в обществената поръчка по съответната обособена позиция – Приложение № 5.

3. без съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да не предоставя документи и информация на физически и юридически лица относно изпълнението на поръчката.

4. да определи лица, които да осъществяват връзката с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

VІI. ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛНИ ПРОТОКОЛИ

Чл. 8. (1) При доставката на мултифункционалните устройства се извършва тестване за правилно функциониране, в присъствието на упълномощени представители на двете страни.

(2) След завършване на доставката и инсталирането на мултифункционалните устройства, представителите на двете страни подписват окончателен приемо-предавателен протокол, който става неразделна част от този договор.

VІІI. ГАРАНЦИИ И СЕРВИЗ

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява гаранционното обслужване по този договор, от датата на подписване на окончателния приемо-предавателен протокол по чл. 8, ал. 1 за срок от …… месеца.

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира съответствието на доставената техника с техническите изисквания, определени в Приложение № 5 към този договор, качеството им и пълната им работоспособност по време гаранционния срок по чл. 9.  В случай, че предлаганата техника, съгласно спецификацията междувременно е спряна от производство, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да предостави техника от следващо поколение от същия производител с аналогични или по-добри параметри.

Чл. 11. Гаранционното обслужване, от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, обхваща безвъзмездното отстраняване на отклоненията от показателите, определени в експлоатационни документи  и техническата документация на компютрите.

Чл. 12. При възникване на повреда, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отправя до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено съобщение (заявка) по факс: …………………… или e-mail: ………………………, с информация за характера и датата на възникване на повредата.

Чл. 13. Посещението на сервизен екип на мястото на повредата се извършва в рамките на ………………………… след получаване на заявка.

Чл. 14. Максималния срок за отстраняване на повредата е в рамките на ……………….. Ако ремонтът не може да бъде осъществен на място, транспортът на повреденото оборудване до мястото на сервизната дейност е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В тези случаи, през времето на ремонта, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя оборотни технически средства, функционален еквивалент на повредените, със същите или по-добри характеристики, а гаранционният срок се удължава с времето за сервиз.

Чл. 15. (1) В случай на възникнали дефекти в рамките на първите 3 месеца от датата на подписване на приемо-предавателния протокол по чл. 8, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да подмени всички дефектирали гаранционни компоненти с нови, които са със същите характеристики или по-добри.

(2) След изтичането на срока по ал. 1, при невъзможност да се отстранят дефекти, появили се в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заменя дефектиралото оборудване с ново за своя сметка, което е със същите характеристики или с по-добри.

ІX. ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) За обезпечаване на доброто и точното изпълнение на договора, при подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение в оригинал –  Приложение № 4 от този договор:

а) внесена парична сума в размер на ………………(5%)………….. от стойността на договора, без ДДС, по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: в БНБ – Централно управление, IBAN сметка № BG77 BNBG 9661 3300 1248 01, BIC код на БНБ: BNBG BGSD, или

б) учредена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ безусловна и неотменяема банкова гаранция със срок на валидност един месец след изтичане на гаранционния срок по чл. 9. Текстът на банковата гаранция задължително се съгласува предварително с Възложителя (МТИТС).

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията по ал. 1 в срок до един месец след изтичане на гаранционния срок по чл. 9

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа съответна част или изцяло гаранцията, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от задълженията си по договора, прекъсне или забави изпълнението на договора, когато изпълнението не отговаря на изискванията, както и в случай на разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Х. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

Чл. 17. При забава, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,1 % за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % от цената по договора.

Чл. 18. В случай, че забавата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по чл. 3 продължи повече от 15 (петнадесет) календарни дни, а по чл. 13 и чл. 14 продължи повече от 50 % от продължителността на сроковете по чл. 13 и чл. 14, считано от отправяне на писмено съобщение по чл. 12, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по своя преценка едностранно и без предизвестие да прекрати договора.

Чл. 19. При пълно неизпълнение на договореното, съгласно чл. 1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 20 % от стойността му.

Чл. 20. При некачествено или частично изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 15 % от стойността на договора.

Чл. 21. Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред.

ХI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 22. (1) Договорът може да бъде прекратен по взаимно писмено съгласие между страните, представляващо неразделна част от този договор.

(2) В случая по ал. 1 страните уреждат финансовите си взаимоотношения.

(3) При неизпълнение на задълженията на една от страните, договорът може да бъде прекратен от изправната страна с едноседмично предизвестие, като това не ограничава правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по чл.18.

(4) Договорът се прекратява без предизвестие:

1. с окончателното изпълнение на договора;

2. в случаите по чл. 18 и 19.

3. при прекратяване на юридическото лице на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ХIІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 23. (1) В случай, че някоя от клаузите на този договор бъде отменена или обявена за невалидна, това не води до отменяне на основните задължения на страните по договора.

(2) Страните по този договор решават споровете, възникнали в процеса на изпълнението му по взаимно съгласие, а при непостигане на съгласие, въпросът се отнася за решаване по съдебен ред.

Чл. 24. Всички съобщения по този договор, направени от едната до другата страна се считат за връчени, ако са на адреса, посочен в него. Те се считат за връчени и в случай, че има промяна в седалището и адреса на управление на някоя от страните, ако тя не е уведомила в писмен вид другата страна за промяната.

Във връзка със задълженията на страните по този договор, лица за контакт и контрол са:

за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1. .............................................................................................................

2. ……………………………………………………………………….

за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. .............................................................................................................

2. ………………………………………………………………………

За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на  действащото в Република България законодателство.

Този договор се сключи в четири еднообразни екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Приложения към този договор, представляващи неразделна част от него:

Приложение № 1 – Оферта за участие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 2 – Техническа оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 3 – Ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 4 – Гаранция за изпълнение;

Приложение № 5 – Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 	ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Иван Марков

Главен секретар на

Министерство на транспорта,

информационните технологии и съобщенията

Иван Иванов

Директор на дирекция „Финанси”

# Text boxes

Когато участниците са юридически лица декларация се подписва задължително от:

1. при събирателно дружество –  лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество – лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество – овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване – лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции – лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6. при едноличен търговец – за физическото лице - търговец;

7. във всички останали случаи, вкл. за чуждестранните лица – за лицата, които представляват участника.

8. в случаите по т. 1-7- и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.